하자 검사 조서

공 사 명	남산1호터널 옹벽비탈면 배수로설치공사
계 약 자	(주)건일씨엔에스 대표 김종윤
공 사 개 요	공종내역 참조	공 사 금 액	18,380,000
계 약 일 자	2012. 07. 25	착 공 일	2012. 07. 25
하자담보책임기간	2014. 08. 19	준 공 일	2012. 08. 08
하 자 검 사	2014. 08. 18	준공검사일	2012. 08 20
검사결과	공 종	점검 결과		비고
	플륨관부설 110m 맨홀 설치 2개소, 집수정 설치 2개소 PE관부설 21m 폐기물처러 16.2톤 기타 부대공등 1식	특이사항없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조에 의거 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2014. 08 검사자 : 직 시설7급 성명 김영수 (인) 직 녹지8급 성명 이동헌 (인)