[붙임 4]

최종(하자) 검 사 조 서

공 사 명		2012년 고가도로 및 일반교량 일상유지보수공사 (교면포장, 방수, 신축이음보수)
공 사 개 요		별도 첨부
계 약 자		㈜에스지공영 대표 김광호
착 공 일		2012. 3 .26
준 공 일		2013. 2. 25
하 자 담보기간	시기	2013. 2. 26
	종기	2015. 2. 25
하 자 검 사 일		2015. 2. 25
검 사 결 과		양화교 – 염창동방향 보도박층포장 손상(CERA-CREET) ※ 하자보수지시 선유고가 – 양화대교 방향(B-LINE) 교면방수포장 하자없음 오류고가 – 오류동 방향 교면방수 포장 하자없음 봉은교 – 잠실운동장 방향 교면방수 포장 하자없음 도림천고가 – A1~A2교면방수 포장, 신축이음장치보수 하자없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2015.  02. 25

검사자 : 직  시설6급    성명  오 석 관  (인)

검사자 : 직  시설7급    성명  김 근 섭  (인)

검사자 : 직  시설7급    성명  전 재 형 (인)

서울특별시장 귀하