하 자 검 사 조 서
공 사 명	시민의숲 분수대 정비공사
도 급 자	레인보우스케이프(주) 대표 정운익
준 공 금 액	금19,057,000원(금일천구백오만칠천원)
공 사 기 간	2013. 9. 30 ~ 2013.10.31
준공 검사일	2013. 10. 31
하자책임기한	2013. 11.1.~ 2015.10.31
하자검사일시	2015. 3. 7~ 3. 9 (3회)
공 사 개 요	분수대 정비 1식
하 자 내 역	하자발생사항 없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동 시행규칙 제69조에 의거 상기와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 3. 12 검사자 : 공원녹지과 녹지7 임 은 희 (인) 검사자 : 공원녹지과 녹지9 엄 정 화 (인)

하 자 검 사 조 서
공 사 명	시민의숲 테마놀이터 재조성공사
도 급 자	산천종합조경주식회사 대표 이재원
준 공 금 액	금149,690,000원(금일억사천육십구만원)
공 사 기 간	2013.9.23.~ 2013.12. 26
준공 검사일	2013. 12. 26
하자책임기한	2013.12.27. ~ 2015.12.26
하자검사일시	2015. 3. 7~ 3. 9 (3회)
공 사 개 요	조합놀이대 등 5개소 놀이시설, 목재데크 7개소, 경계데크 71m 블록포장 139㎡, 화강석놓기 250㎡, 생강나무 등 5종 3,360주
하 자 내 역	어린이놀이터 조합놀이터 연결고리 파손
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동 시행규칙 제69조에 의거 상기와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 3. 12 검사자 : 공원녹지과 녹지7 임 은 희 (인) 검사자 : 공원녹지과 녹지9 엄 정 화 (인)

■ 하자발생 사진

조합놀이터 연결고리 파손

하 자 검 사 조 서
공 사 명	시민의숲 야외결혼식장 정비공사
도 급 자	㈜한국조경산업 대표 윤채상
준 공 금 액	금135,637,000원(금일억삼천오백육십삼만칠천)
공 사 기 간	2013. 8. 14.~ 2013. 12. 27
준공 검사일	2014. 1. 16
하자책임기한	2014. 1. 17 ~ 2016. 1. 16
하자검사일시	2015. 3. 7~ 3. 9 (3회)
공 사 개 요	주례단상/캐노피 1개소, 조형파고라 1개소, 행진게이트 10개소 소형고압블럭포장 672㎡, 화강석판석 72㎡
하 자 내 역	․ 조형파고라 하부 목재 들뜸 및 마감 불량 ․ 배수로 경계석 흔들림 및 소형고압블럭포장 침하
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동 시행규칙 제69조에 의거 상기와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 3. 12 검사자 : 공원녹지과 녹지7 임 은 희 (인) 검사자 : 공원녹지과 녹지9 엄 정 화 (인)

■ 하자발생 사진

조형파고라 하부 목재 들뜸현상	조형파고라 하부 목재 마감불량
배수로 경계석 흔들림	바닥 침하 (물고임 발생)

하 자 검 사 조 서
공 사 명	시민의숲 CPTED공원 조성 공사
도 급 자	지산랜드(주)대표 김지현
준 공 금 액	금244,940,000원(이억사천사백구십사만원)
공 사 기 간	2013. 12. 23 ~ 2014. 4. 10
준공 검사일	2014. 4. 18
하자책임기한	2014. 4. 18 ~ 2016. 4. 17
하자검사일시	2015. 3. 7 ~ 3. 9
공 사 개 요	지식서재, 지식까페, 인내판 6종 67개, 등의자 51개 등
하 자 내 역	지식서재 경첩 등 부품 탈락 지식까페 조형파고라 캐노피 균열 및 누수
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동 시행규칙 제69조에 의거 상기와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 3. 12 검사자 : 공원녹지과 녹지7 임 은 희 (인) 검사자 : 공원녹지과 녹지9 엄 정 화 (인)

■ 하자발생 사진

지식서재 경첩 등 부품 탈락	지식카페 조형파고라 캐노피 균열 및 누수

하 자 검 사 조 서
공 사 명	시민의숲 CPTED공원 전기 공사
도 급 자	남성전력엔지니어링(주) 대표 김성경
준 공 금 액	금18,934,000원(일천팔백구십삼만사천원)
공 사 기 간	2013.12.11. ~ 2014. 4. 9.
준공 검사일	2014. 4. 14
하자책임기한	2014. 4. 14. ~ 2015. 4. 13.
하자검사일시	2015. 3. 7 ~ 3. 9
공 사 개 요	공원등주 12개소, 정자등 12개소 등
하 자 내 역	하자발생내역 없음.
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동 시행규칙 제69조에 의거 상기와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 3. 12 검사자 : 공원녹지과 녹지7 임 은 희 (인) 검사자 : 공원녹지과 녹지9 엄 정 화 (인)

하 자 검 사 조 서
공 사 명	시민의숲 CCTV 구매설치
도 급 자	㈜영국전자 대표 김배훈
준 공 금 액	금139,000,000원(일억삼천구백만원)
공 사 기 간	2013. 12.13. ~ 2014. 4.30
준공 검사일	2014. 4. 30
하자책임기한	2014. 4. 30. ~ 2016. 4. 29
하자검사일시	2015. 3. 8.
공 사 개 요	CCTV본체 및 모니터 1대, 보안용카메라 12대
하 자 내 역	하자발생내역 없음.
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동 시행규칙 제69조에 의거 상기와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 3. 12 검사자 : 공원녹지과 녹지7 임 은 희 (인) 검사자 : 공원녹지과 녹지9 엄 정 화 (인)

하 자 검 사 조 서
공 사 명	2014년 숲가꾸기 사업
도 급 자	㈜맑은숲 대표 최윤영
준 공 금 액	금30,000,000원(삼천만원)
공 사 기 간	2014. 6. 2. ~ 2014. 7. 15
준공 검사일	2014. 7.16
하자책임기한	2014. 7.16. ~ 2016.7.14
하자검사일시	2015. 3. 8
공 사 개 요	수목제거 22주, 가치지치 36주, 잔재운반 105ton
하 자 내 역	하자발생내역 없음.
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동 시행규칙 제69조에 의거 상기와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 3. 12 검사자 : 공원녹지과 녹지7 임 은 희 (인) 검사자 : 공원녹지과 녹지9 엄 정 화 (인)