하 자 검 사 조 서

공 사 명	2015년 여의도공원 시설물 및 수목정비공사
계 약 자	이원조경개발㈜ 대표 서영춘
공 사 개 요	시설물 : 목재데크 설치 등 16종 - 포 장 : 소형고압블럭 포장 등 9종 배 수 : 집수정 설치 1종 식 재 : 청단풍 식재 등 3종	공 사 금 액	72,517,100
계 약 일 자	2015. 7. 2.	착 공 일	2015. 7. 7.
하자담보책임기간	2015. 9. 11. ~ 2017. 9. 10.	준 공 일	2015. 9. 4.
하 자 검 사	2016. 4. 4. ~ 4. 8.	준공검사일	2015. 9. 11.
검사내용	공 종	점검결과		비고
	- 시설물 : 목재데크 설치 등 16종 - 포 장 : 소형고압블럭 포장 등 9종 - 배 수 : 집수정 설치 1종 - 식 재 : 청단풍 식재 등 3종	-청단풍(H3.0×R10)5주중 4주 고사 -복자기(H3.5×R15)2주중 2주 고사 -국기게양대 조형물 녹발생 -시설안내판(H1850×W1200) 시트지 들뜸
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조에 의거 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2016. 4. 검사자 : 직 녹지7 성명 김 은 희 (인) 직 녹지8 성명 정 남 숙 (인)

현 황 사 진

청단풍 고사	복자기 고사
조형물 녹발생	시설안내판(H1850×W1200)시트지 들뜸