2014년 12월 하자검사 대상(박주호)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

연번	공 사 명	계 약 자		준공일자	하자담보 책임기간	준공금액 (원)	비고
		회사명	대표자
1	태양광발전장치 조달구매	(주)가람이앤씨	김성수	2012.09.28	2012.10.12 ~2015.10.11	211,700,000

2014년 12월 하자검사 점검표 및 결과

연번	공 사 명	공사개요	점검내용	검사결과	점검자
1	태양광발전장치 조달구매	○태양광발전장치 50kw -인버터 2대(50kw1대, 3kw1대) -태양광모듈 212장(250w×212장) ○태양광발전장치 지지대 1set ○모니터링 시스템 1set	○인버터 작동상태 및 정상 기능 여부 ○태양광모듈 부착상태 및 정상 기능 여부 ○태양광발전장치 지지대 용접부 결함 여부 등 구조물 상태 ○모니터링 시스템 상태 및 정상 기능 여부	이상없음	박주호 박태진

==========================================