하  자  내  역

명칭	규격	관급지급 (본)	하자수량 (본)	고사율(%)	하자대상 수량(본)
돌수로연결구	-	0	24	-	24
맥문동	3~5분얼	0	2,800	-	2,800
꽃무릇	1분얼	0	2,020	-	2,020
송악	8cm	0	1,370	-	1,370
어성초	3치포트	0	610	-	610
당귀	4치포트	0	52	-	52
미역취	8cm	0	1,420	-	1,420
분홍바늘꽃	8cm	0	4,990	-	4,990
맥문동	3~5분얼	0	110	-	110
꽃무릇	1분얼	0	150	-	150
후룩스	8cm	0	252	-	252
꽃나리	개화구	0	200	-	200
옥잠화	8cm	0	210	-	210
작약	4치포트	0	580	-	580
모란	H0.3*2가지	0	50	-	50
구기자(이식)	H1.0	95	45	47.37	12
오가피(이식)	H1.2*4가지	84	51	60.71	21
복분자(이식)	H1.0	50	30	60.00	12
두릅(이식)	H0.8*R2	30	10	33.33	1

※ 고사율에 따른 지급 수목재료의 보수의무

고사기준율 (수종별, 규격별, 수량대비)	보수의무
10% 미만	전량 하자보수 면제
10% 이상 ~ 20% 미만	10% 이상의 분량만을 지급품으로 보수
20% 이상	10~20%의 분량은 지급품으로 보수 20%이상의 분량은 수급인이 동일규격 이상의 수목으로 보수

구역별 하자내역

명칭	규격	하자수량(본)	하자내용	비고
돌수로연결구	-	24	이탈	전구간
맥문동	3~5분얼	2,690	고사	식재평면도-1
꽃무릇	1분얼	1,870	고사
송악	8cm	1,370	고사
어성초	3치포트	610	고사	식재평면도-3
당귀	4치포트	52	고사
미역취	8cm	340	고사
분홍바늘꽃	8cm	380	고사
맥문동	3~5분얼	110	고사
꽃무릇	1분얼	150	고사
구기자(이식)	H1.0	45	고사
오가피(이식)	H1.2*4가지	51	고사
복분자(이식)	H1.0	30	고사
두릅(이식)	H0.8*R2	10	고사
모란	H0.3*2가지	50	고사	식재평면도-4
작약	4치포트	450	고사
미역취	8cm	930	고사
분홍바늘꽃	8cm	210	고사
후룩스	8cm	252	고사
분홍바늘꽃	8cm	4,210	고사	식재평면도-5
분홍바늘꽃	8cm	190	고사	식재평면도-6
왕꽃창포	프랜치	50	고사
꽃나리	개화구	200	고사	식재평면도-7
미역취	8cm	150	고사
작약	4치포트	130	고사
옥잠화	8cm	210	고사