하 자 내 역

□ 북서울꿈의아트센터 시민휴게공간확충공사

페인트 도장 들뜸 및 미장 모르타르 균열 (메이린 증축홀 측벽)	미장 모르타르 균열(복도 주방경계벽)
미장 모르타르 균열(복도 라커룸 경계벽)	증축홀 바닥데코타일 부재간 이격