하자 발생 사실여부 조회 대상 공법

연번	공 법 명(자재명)	기술개발자	비 고
1	SBR계폴리머몰탈과 무기계재료의 단계별 손 미장 붓작업에 위한 단면수복공법, 무기계 재료의 사용, 발수제사용으로 통기성화복 및 염분침투억제	쌍용엔지니어링㈜	신기술 209호
2	스텐레스스틸와이어 메쉬와 침투성폴리머 몰탈의 손 미장 작업에 의한 단면보강공법, 앙카에 의한 ST-와이메쉬 고정으로 강성증가로 내하력 증가	유성권	신기술 222호
3	유리섬유복합재와 유무기게재료의 혼용 손 미장 붓작업에 의한 단면보강공법	풍림파이버랩건설(주), 콘크리닉(주)	신기술 233호
4	콘크리트 벽면을 제1코팅제(아크릴계)로 도포하고 경화한 후 제2코팅제(스테인레스 스틸 파우더)로 도포하여 보수하는 공법	대현기공(주)	특허10########

연번	공 법 명	기술개발자	비 고
4	균일한 품질로 프리믹스한 1성분형 무기계 폴리머몰탈을 현장에서 물만 혼합하여 바로 압축, 이동, 시공하는 단면보수, 보강공법	청암산업건설(주), 한일콘(주)	특허 제0466947호
5	철근노출 및 단면손실 부위에 분말형 폴리머 몰탈을 보수해야할 단면에 2mm이하의 입자 상태를 고압 분사시켜 단면을 복구하는 공법	중앙크리텍(주), 동원건설(주), ㈜성보종합건설	신기술 제246호
6	철근노출 등의 손상이 발생한 부위에 특수무기질계 분말과 비 이온성 고분자수지를 혼합하여 노출된 철근의 방청처리 및 SBR계 폴리머 몰탈을 이용하여 피복두께를 확보함으로써 구조물의 내구성을 증진시키는 공법	㈜리폼시스템, ㈜혜영건설	신기술 제59호