붙 임 1

도로굴착복구 공사장 하자점검 결과

점검기관 : 강서도로사업소      점검일 : 2018. 9. 10.

점 검 자 : 강서도로사업소  직급 :시설6급 성명 :이옥휘(인)

강서도로사업소  직급 :공무직  성명 :심혁명(인)

□ 점검결과

○ 총   괄

구분	계		관리청복구		원인자복구
	개소수	면적(㎡)	개소수	면적(㎡)	개소수	면적(㎡)
점검건수	6	5,830	6	5,830

○ 세부지적사항

연번	도로명 (위치)	지적내용	규 모			원인자	비고
			폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
1	가마산로 (가마산로 97)	침하	1.2	90	108	강서수도사업소	관리청복구
2	화곡로 (화곡로 176)	〃	1.5	1300	4,500	강서수도사업소	관리청복구
3	개화동로 (개화동로 551) 329개소	이상없음	1.5	300	450	한전 강서지점	관리청복구

첨부 : 점검현장 및 지적사항 사진 각1부.

도로굴착복구 공사장 하자점검 현장사진

연번	점검대상	시점 사진	종점 사진
1	o 허가번호 :구로구-2017-상수-00121 o 착공일자 :2017-05-01 o 준공일자 :2017-12-30 o 원 인 자 :강서수도사업소 o 굴착복구규모 - 폭 : 1.2m, 연장 : 90m o 위 치 : 가마산로 97번지 ~ 가마산로 87번지(구로구 구로동) o 복구상태 :차로단위복구
2	o 허가번호 :강서구-2017-상수-00143 o 착공일자 :2017-06-02 o 준공일자 :2017-11-30 o 원 인 자 :강서수도사업소 o 굴착복구규모 - 폭 : 1.5m, 연장 : 1,300m o 위 치 : 화곡로 176번지 ~ 화곡로 282번지강서구 화곡동) o 복구상태 :차로단위복구
3	o 허가번호 :강서구-2017-전기-00026 o 착공일자 :2017-04-27 o 준공일자 :2017-06-30 o 원 인 자 :한전 강서지점 o 굴착복구규모 - 폭 : 1.5m, 연장 : 300m o 위 치 : 개화동로 551번지 ~ 개화동로 523번지(강서구 방화동) o 복구상태 :차로단위복구

도로굴착복구 공사장 하자점검 현장사진

연번	점검대상	시점 사진	종점 사진
4	o 허가번호 :강서구-2017-전기-00042 o 착공일자 :2017-08-30 o 준공일자 :2017-09-30 o 원 인 자 :한전 강서지점 o 굴착복구규모 - 폭 : 1.4m, 연장 : 230m o 위 치 : 개화동로 437번지 ~ 개화동 566-5번지(강서구 개화동) o 복구상태 :차로단위복구
5	o 허가번호 :영등포구-2017-상수-00189 o 착공일자 :2017-09-12 o 준공일자 :2017-11-10 o 원 인 자 :남부수도사업소 o 굴착복구규모 - 폭 : 1.2m, 연장 : 260m o 위 치 : 문래로 121번지 ~ 영등포로 130번지(영등포구 문래동) o 복구상태 :차로단위복구
	이 하 여 백

도로굴착복구 공사장 하자점검 지적사항

연번	지적사항	현황사진
1	o 허가번호 :구로구-2017-상수-00121 o 원인자명(굴착) :강서수도사업소 o 원인자명(복구) :관리청복구 o 세부공사내용 : 송배수관 연결공사 o 위 치 : 가마산로 97번지 앞 o 지적내용 : 침하
2	o 허가번호 :강서구-2017-상수-00143 o 원인자명(굴착) :강서수도사업소 o 원인자명(복구) :관리청복구 o 세부공사내용 : 송배수관 연결공사 o 위 치 : 화곡로 176번지 앞 o 지적내용 : 침하
	이 하 여 백

붙 임 2

도로굴착복구 공사장

하자 지적사항 조치결과

점검일 : 2018.10. 15.

□ 기 관 명 : 강서도로사업소

□ 점 검 자 : 시설6급 이옥휘, 공무직 심혁명

□ 조치현황

지적건수	조치건수
	계	행정조치	시정조치	기 타
2	2		2

□ 조치내용

연번	지적사항	원인자(행위자)	조치일자	완료일자	비고
3	침하	강서수도사업소	‘18.9.10	‘18.10.05
4	〃	강서수도사업소	‘18.9.10	‘18.10.08

붙 임 : 지적사항 조치결과 현장사진 1부.

지적사항 조치결과 현장사진

연번	전 (지적사항 사진)	후 (조지결과 사진)
3
	사진설명 : 영등포구 가마산로 97앞 굴착부분 침하 2018. 10. 05. 보수완료
4
	사진설명 : 강서구 화곡로 176앞 굴착부분 침하 2018. 10. 08. 보수완료
	이 하 여 백
	사진설명 :
	사진설명 :