하  자  내  역

구분	명칭	규격	식재수량(주)	하자수량(주)	비고
신내노인 요양원	청단풍	H2.0×R6	9	2	조경
	자귀나무	H2.5×R6	4	4
	제수관	1개소	물고임		시설물

현황사진

은혜장애인 요양원 하자 점검 : 이상없음	은혜 장애인 요양원 하자 점검: 이상없음
신내 노인 요양원 수목 고사(자귀나무)	신내노인요양원 수목 고사(청단풍)
신내 노인 요양원 시설물 : 제수관(물고임)