하자 사진

□ 공사명 : 보라매공원 테마물놀이터 조성 공사

A.O.P 시스템 제어반 부식 –1 (※ 램프 상태 점검 필요)	A.O.P 시스템 제어반 부식 - 2
A.O.P 시스템 제어반 부식 - 3	저류조 덮개 파손