문서번호	정수시설과-5428
결재일자	2020.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장
협 조
	주무관
	주무관

하절기 풍수해 대비

기전설비 점검 결과 보고

2020. 7.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

하절기 풍수해 대비

기전설비 점검 결과 보고

중부지역 집중호우 및 장마철 습도 증가에 따른 주요 전기설비를 긴급 일제 점검 하여 각종 사고를 예방하고 안전한 아리수 생산에 기여하고자 함.

□ 관련근거

○「하절기 집중호우등 수질관리 및 시설물관리철저」(생산관리과-7521.“20.7.30)

□ 점검인원

○ 정수 센터  : 공업 7급 곽용찬, 공업9급 김상일, 전문경력관 이형문

○ 자양취수장 : 전문경력관 서용택, 공업9급 김인호

□ 점검방법

○ 적외선 열화상 카메라 촬영 및 육안 점검

□ 주요점검 대상 및 점검 결과

구분	점검 장소	점검 결과	비고
뚝도정수장	송수펌프실	이상없음
	중계펌프장	〃
	배출수처리장	〃
	1계열 여과지	〃
	2계열 여과지	〃
	태양광 발전설비	〃
자양취수장	수,배전반	〃
	태양광 발전설비	〃

□ 점검사진

○ 뚝도정수장 점검사진

배출수처리장 변압기	송수펌프장 ALTS	송수펌프장 고압기동반 리액터
제1여과지전기실ACB	제2여과지전기실 인버터	중계펌프장 리액터

○ 자양취수장 점검사진

리액터 점검	리액터 점검	정류기 및 배터리

끝.