하천(공사장) 점검결과 지적사항 및 조치결과(계획)

연번	하천명	위 치 (공사명)	지 적 현 황	조치결과(방안)	조치결과(사진)		해당부서	담당자 (전화번호)	(조치일 또는 예정일)
					조 치 전	조 치 후
1	고덕천	강명교옆 하천내 물놀이장 (고덕천 좌안)	남자화장실 소변기 누수	소변기 보수완료		‘13.12.20 보수완료	강 동 구 (치수과), SH공사 (토목2팀)	김현호 (3425-6413)	‘13. 12.20
2	고덕천	보라성교회 옆) (고덕천 좌안)	목교옆 석축파손	둔치내 석축보수		‘14. 2월까지 보수예정	강 동 구 (치수과), SH공사 (토목2팀)	김현호 (3425-6413)	‘14. 2.20
3	고덕천	가교옆 (SH사업구간)	둔치내 산책로옆 녹지대 침하	녹지대 세굴 구간정비		‘14. 2월까지 보수예정	강 동 구 (치수과), SH공사 (토목2팀)	김현호 (3425-6413)	‘14. 2.20
4	고덕천	고덕리엔파크 211동앞	목교옆 석축파손	둔치내 석축보수		‘14. 2월까지 보수예정	강 동 구 (치수과), SH공사 (토목2팀)	김현호 (3425-6413)	‘14. 2.20
5	불광천	상암교 상류 우안 100m지점 (마포구 지역)	자전거도로내 난간 파손	안전조치 완료		‘13.12.20 보수완료	마 포 구 (치수과)	한성휘 (3153-9813)	‘13. 12.20

연번	하천명	위 치 (공사명)	지 적 현 황	조치결과(방안)	조치결과(사진)		해당부서	담당자 (전화번호)	(조치일 또는 예정일)
					조 치 전	조 치 후
6	정릉천	정릉천 (동대문구간)	제방상단 옹벽구조물 일부 탈락	옹벽상단 탈락 구간 보수·보강		‘14.2월까지 보수예정	동대문구 (안전치수과)	김재준 (2127- 4843)	‘14. 2.20
7	성북천	안암교 인근 (동대문구 지역)	산책로내 폐전선 방치	폐전선 제거조치 완료		‘14.12.15 제거완료	동대문구 (안전치수과)	김재준 (2127-4843)	‘13. 12.15

끝.