학교별 고장 및 청소상태 불량 음수대 현황

□ 동원초등학교

연번	설치위치	음수대수	관리상태(양호,불량)		조치결과	조치일	비 고
			청결상태	고장내용
	계	5
4	2-1반 앞 복도	1	불량	-
6	교과실 옆	1	-	수압 약함
7	2-3반 앞 복도	1	불량	-
8	3-2반 앞 복도	1	불량	-
11	병설유치원 교무실	1	-	버튼고장

□ 중목초등학교

연번	설치위치	음수대수	관리상태(양호,불량)		조치결과	조치일	비 고
			청결상태	고장내용
	계	5
1	행정실 내	1	-	수압 약함
6	당직실 내	1	-	버튼 고장
11	교사연구실 앞	1	불량	-
12	방과 후 교실 앞 복도	1	-	버튼 고장
18	1-3반 앞 복도	1	-	몸체 발열

□ 중랑초등학교

연번	설치위치	음수대수	관리상태(양호,불량)		조치결과	조치일	비 고
			청결상태	고장내용
	계	6
4	돌봄교실 내	1	-	수압 약함
10	6-5반 앞	1	불량	-
11	6-1반 앞	1	-	수도꼭지 고장
17	4-3반 앞	1	불량	-
18	5-4반 앞	1	불량	-
21	체육관 앞	1	불량	-

□ 면목초등학교

연번	설치위치	음수대수	관리상태(양호,불량)		조치결과	조치일	비 고
			청결상태	고장내용
	계	4
12	2-1반 앞(좌)	1	-	수도꼭지 고장
18	3-6반 앞	1	불량	-
19	6-7반 앞	1	-	수도꼭지 막힘
21	희망반 앞	1	-	수압 약함