학교시설 소방차 진입 장애여부 파악

천호119안전센터

순 번	학교명	소방차량 진입여부 (O, X)		진입 불가 사유 (주변장애물- 주차구획선 등)	야간 관리 상태
		펌프차	특수차 (고가,굴절)		정문 개방 여부	근무자 여부
1	동신중학교	O	△	가드레일폭6M	O	O
2	천일초등학교	O	△	진입로급커브	O	O
3	천호중학교	O	△	입구화단	O	O
4	성덕고등학교 (명칭변경)	O	△	입구양쪽 고정장애물	O	O
5	성덕여자중학교	O	△	입구양쪽 고정장애물	O	O
6	천일중학교	O	O		O	O
7	강동초등학교	O	X	진입로 전선 높이 4M	X	O
8	천호초등학교	O	O		O	O