음수대 관리실태 점검복명서

□ 설치장소 : 방산중학교   (주소 : 송파구 오금로29길 31(방이동)  )

□ 점검일시 : 2014. 2. 11 .

□ 복 명 자 : 조봉구

□ 면 담 자 : 성명  권선영  (연락처 : 415-7254)

□ 음수대현황 : 총 19 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
시설 상태	○ 고장 음수대 ※ 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류 - 경미한 고장 : 육안으로 확인 가능한 고장 - 중대한 고장 : 콤프레샤, 냉각기 고장	○ 경미한 고장 수량 : 없음 - 고장 내용 : 파우셋 파손 - 대, 파손 - 대 등
		○ 중대한 고장 수량 : 없음 - 고장 내용 :
	○ 철거 음수대 ※ 철거 사유 등 구체적으로 조사	○ 철거 음수대 수량 : 없음 - 철거사유 : - 사용 가능 여부 : - 보관 장소 : - 향후 사용계획 :,
	○ 정수기 설치 ※ 정수기 사유 등 구체적으로 조사	○ 정수기 설치 수량 : 없음 - 설치사유 : - 정수기 설치를 위해 음수대 철거 수량 :
관리 실태	○ 음수대 전담관리 업체 계약체결 여부	○ 계약 체결 여부 : 미체결 ○ 향후계획 : 없음(자체 관리)
	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : 권선영
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 청소 - 불량 :

□ 점검자 의견

○

붙임 : 사진대지

□ 점검사진

복도 음수대	복도 음수대
복도 음수대	복도 음수대

음수대 관리실태 점검복명서

□ 설치장소 : 오륜중학교   (주소 : 송파구 양재대로 1242(방이동))

□ 점검일시 : 2014. 2. 13.

□ 복 명 자 : 조봉구

□ 면 담 자 : 성명 김선화 (연락처 : 3434-4104  )

□ 음수대현황 : 총 26대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
시설 상태	○ 고장 음수대 ※ 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류 - 경미한 고장 : 육안으로 확인 가능한 고장 - 중대한 고장 : 콤프레샤, 냉각기 고장	○ 경미한 고장 수량 : 없음 - 고장 내용 : 파우셋 파손 - 대, 파손 - 대 등
		○ 중대한 고장 수량 : 없음 - 고장 내용 :
	○ 철거 음수대 ※ 철거 사유 등 구체적으로 조사	○ 철거 음수대 수량 : 없음 - 철거사유 : - 사용 가능 여부 : - 보관 장소 : - 향후 사용계획 :
	○ 정수기 설치 ※ 정수기 사유 등 구체적으로 조사	○ 정수기 설치 수량 : 없음 - 설치사유 : - 정수기 설치를 위해 음수대 철거 수량 :
관리 실태	○ 음수대 전담관리 업체 계약체결 여부	○ 계약 체결 여부 : 체결(KSD) ○ 향후계획 :
	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : KSD 배기성
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※ 매일 청소 - 불량 :

□ 점검자 의견

○

붙임 : 사진대지

□ 점검사진

복도음수대	복도음수대
복도음수대	행정실 음수대