학교 음수대 점검 복명서

□ 시 설 명 : 구룡중학교(22571756)

□ 위    치 : 강남구 개포1동 650번지

□ 점검개요

◦ 일    시 : 2014. 1. 13

◦ 점검개수 : 행정실 외 18개소(16개소 정상, 3개소 사용중단)

◦ 점 검 자 : 성 경 아

□ 점검결과

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태점검	○ 음수대 관리 현황 가. 음수대 관리인 지정 형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등 - 실명제(전담관리인)표지판 설치여부	- 관리부서(정:행정실장,부:행정실직원) ☎ 576-6186
	나. 음수대 유지관리 형대 - 자체 관리계획에 의해 자체 관리 (관리 매뉴얼 작성 활용 여부) - 유지관리 계약 체결 관리	- 자체 관리 계획에 따른 관리
	다. 음수대 및 주변 청결상태 - 청소용역 업체에서 매일 청소 여부 - 불결시 내용 구체적으로 기재	- 청소 상태 양호 - 청소용역 업체에서 매일 청소 실시
	라. 수질검사 및 검사결과 부착여부 - 수질검사 실시여부 - 검사결과표 통일 규격 여부	- 수질검사 : 2013. 11.27 . - 검사결과 : 적합 - 검사 결과표 규격 적정
	마. 수도요금 감면 대상 여부 ※ 학교 음수대만 해당	- 수도요금 감면 : 대상학교
시설상태점검	○ 음수대 시설 현황 가. 시설물 파손 여부 - 파손시 구체적으로 기재(부속명 등)	- 시설 양호
	나. 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	다. 음수대 작동여부 - 냉, 온수기 정상작동 여부	- 양호
	라. 수압상태	- 양호
담당자 의견 - 아리수 음수대만 사용하고 관리상태 및 수질검사(4/4분기) 양호함으로 감면,환부코자 함

학교 음수대 점검 복명서

□ 시 설 명 : 개포중학교(22605640)

□ 위    치 : 강남구 개포1동 660-37

□ 점검개요

◦ 일    시 : 2014. 1. 13

◦ 점검개수 : 행정실 외 28개소(29개소 정상)

◦ 점 검 자 : 성 경 아

□ 점검결과

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태점검	○ 음수대 관리 현황 가. 음수대 관리인 지정 형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등 - 실명제(전담관리인)표지판 설치여부	- 관리부서(정:행정실장,부:행정실직원) ☎ 573-9170
	나. 음수대 유지관리 형대 - 자체 관리계획에 의해 자체 관리 (관리 매뉴얼 작성 활용 여부) - 유지관리 계약 체결 관리	- 자체 관리 계획에 따른 관리
	다. 음수대 및 주변 청결상태 - 청소용역 업체에서 매일 청소 여부 - 불결시 내용 구체적으로 기재	- 청소 상태 양호 - 청소용역 업체에서 매일 청소 실시
	라. 수질검사 및 검사결과 부착여부 - 수질검사 실시여부 - 검사결과표 통일 규격 여부	- 수질검사 : 2013. 11. 27 . - 검사결과 : 적합 - 검사 결과표 규격 적정
	마. 수도요금 감면 대상 여부 ※ 학교 음수대만 해당	- 수도요금 감면 : 대상학교
시설상태점검	○ 음수대 시설 현황 가. 시설물 파손 여부 - 파손시 구체적으로 기재(부속명 등)	- 시설 양호
	나. 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	다. 음수대 작동여부 - 냉, 온수기 정상작동 여부	- 양호
	라. 수압상태	- 양호
담당자 의견 - 아리수 음수대만 사용하고 관리상태 및 수질검사(4/4분기) 양호함으로 감면,환부코자 함

학교 음수대 점검 복명서

□ 시 설 명 : 개원초등학교(22606692)

□ 위    치 : 강남구 개포1동 660-10

□ 점검개요

◦ 일    시 : 2014. 1. 13

◦ 점검개수 : 행정실 외 23개소(23개소 정상, 1개소 고장으로 사용중단)

◦ 점 검 자 : 성 경 아

□ 점검결과

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태점검	○ 음수대 관리 현황 가. 음수대 관리인 지정 형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등 - 실명제(전담관리인)표지판 설치여부	- 관리부서(정:행정실장,부:행정실직원) ☎ 574-0473
	나. 음수대 유지관리 형대 - 자체 관리계획에 의해 자체 관리 (관리 매뉴얼 작성 활용 여부) - 유지관리 계약 체결 관리	- 자체 관리 계획에 따른 관리
	다. 음수대 및 주변 청결상태 - 청소용역 업체에서 매일 청소 여부 - 불결시 내용 구체적으로 기재	- 청소 상태 양호 - 청소용역 업체에서 매일 청소 실시
	라. 수질검사 및 검사결과 부착여부 - 수질검사 실시여부 - 검사결과표 통일 규격 여부	- 수질검사 : 2013. 11. 27 . - 검사결과 : 적합 - 검사 결과표 규격 적정
	마. 수도요금 감면 대상 여부 ※ 학교 음수대만 해당	- 비대상
시설상태점검	○ 음수대 시설 현황 가. 시설물 파손 여부 - 파손시 구체적으로 기재(부속명 등)	- 시설 양호
	나. 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	다. 음수대 작동여부 - 냉, 온수기 정상작동 여부	- 양호
	라. 수압상태	- 양호
담당자 의견 - 개원초등학교내 병설 유치원이 설치 운영되고 있으므로 관련규정에 의거 감면대상에서 제외하고자 함.

학교 음수대 점검 복명서

□ 시 설 명 : 신반포중학교(29103773)

□ 위    치 : 서초구 반포2동 3-1

□ 점검개요

◦ 일    시 : 2014. 1. 13

◦ 점검개수 : 행정실 외 26개소(27개소 정상)

◦ 점 검 자 : 성 경 아

□ 점검결과

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태점검	○ 음수대 관리 현황 가. 음수대 관리인 지정 형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등 - 실명제(전담관리인)표지판 설치여부	- 관리부서(정:행정실장,부:행정실직원) ☎ 537-6703
	나. 음수대 유지관리 형대 - 자체 관리계획에 의해 자체 관리 (관리 매뉴얼 작성 활용 여부) - 유지관리 계약 체결 관리	- 자체 관리 계획에 따른 관리
	다. 음수대 및 주변 청결상태 - 청소용역 업체에서 매일 청소 여부 - 불결시 내용 구체적으로 기재	- 청소 상태 양호 - 청소용역 업체에서 매일 청소 실시
	라. 수질검사 및 검사결과 부착여부 - 수질검사 실시여부 - 검사결과표 통일 규격 여부	- 수질검사 : 2013. 11. 29 . - 검사결과 : 적합 - 검사 결과표 규격 적정
	마. 수도요금 감면 대상 여부 ※ 학교 음수대만 해당	- 수도요금 감면 : 대상학교
시설상태점검	○ 음수대 시설 현황 가. 시설물 파손 여부 - 파손시 구체적으로 기재(부속명 등)	- 시설 양호
	나. 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	다. 음수대 작동여부 - 냉, 온수기 정상작동 여부	- 양호
	라. 수압상태	- 양호
담당자 의견 - 아리수 음수대만 사용하고 관리상태 및 수질검사(4/4분기) 양호함으로 감면,환부코자 함

□ 시 설 명 : 잠원초등학교(29103820)

□ 위    치 : 서초구 반포2동 17번지

□ 점검개요

◦ 일    시 : 2014. 1. 13

◦ 점검개수 : 행정실 외 15개소(13개소 정상, 3개소 철거)

◦ 점 검 자 : 성 경 아

□ 점검결과

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태점검	○ 음수대 관리 현황 가. 음수대 관리인 지정 형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등 - 실명제(전담관리인)표지판 설치여부	- 관리부서(정:행정실장,부:행정실직원) ☎ 534-0194
	나. 음수대 유지관리 형대 - 자체 관리계획에 의해 자체 관리 (관리 매뉴얼 작성 활용 여부) - 유지관리 계약 체결 관리	- 자체 관리 계획에 따른 관리
	다. 음수대 및 주변 청결상태 - 청소용역 업체에서 매일 청소 여부 - 불결시 내용 구체적으로 기재	- 청소 상태 양호 - 청소용역 업체에서 매일 청소 실시
	라. 수질검사 및 검사결과 부착여부 - 수질검사 실시여부 - 검사결과표 통일 규격 여부	- 수질검사 : 2013. 11.28 . - 검사결과 : 적합 - 검사 결과표 규격 적정
	마. 수도요금 감면 대상 여부 ※ 학교 음수대만 해당	- 수도요금 감면 : 대상학교
시설상태점검	○ 음수대 시설 현황 가. 시설물 파손 여부 - 파손시 구체적으로 기재(부속명 등)	- 시설 양호
	나. 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	다. 음수대 작동여부 - 냉, 온수기 정상작동 여부	- 양호
	라. 수압상태	- 양호
담당자 의견 - 아리수 음수대만 사용하고 관리상태 및 수질검사(2/4분기) 양호함으로 감면,환부코자 함

학교 음수대 점검 복명서

□ 시 설 명 : 반포중학교(22816605)

□ 위    치 : 서초구 반포본동 936

□ 점검개요

◦ 일    시 : 2014. 1. 13

◦ 점검개수 : 행정실 외 25개소(25개소 정상, 1개소 철거)

◦ 점 검 자 : 성 경 아

□ 점검결과

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태점검	○ 음수대 관리 현황 가. 음수대 관리인 지정 형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등 - 실명제(전담관리인)표지판 설치여부	- 관리부서(정:행정실장,부:행정실직원) ☎ 599-2303
	나. 음수대 유지관리 형대 - 자체 관리계획에 의해 자체 관리 (관리 매뉴얼 작성 활용 여부) - 유지관리 계약 체결 관리	- 자체 관리 계획에 따른 관리
	다. 음수대 및 주변 청결상태 - 청소용역 업체에서 매일 청소 여부 - 불결시 내용 구체적으로 기재	- 청소 상태 양호 - 청소용역 업체에서 매일 청소 실시
	라. 수질검사 및 검사결과 부착여부 - 수질검사 실시여부 - 검사결과표 통일 규격 여부	- 수질검사 : 2013. 11. 22 . - 검사결과 : 적합 - 검사 결과표 규격 적정
	마. 수도요금 감면 대상 여부 ※ 학교 음수대만 해당	- 수도요금 감면 : 대상학교
시설상태점검	○ 음수대 시설 현황 가. 시설물 파손 여부 - 파손시 구체적으로 기재(부속명 등)	- 시설 양호
	나. 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	다. 음수대 작동여부 - 냉, 온수기 정상작동 여부	- 양호
	라. 수압상태	- 양호
담당자 의견 - 아리수 음수대만 사용하고 관리상태 및 수질검사(4/4분기) 양호함으로 감면,환부코자 함

학교 음수대 점검 복명서

□ 시 설 명 : 반포초등학교(2281661)

□ 위    치 : 서초구 반포본동 937

□ 점검개요

◦ 일    시 : 2014. 1. 13

◦ 점검개수 : 행정실 외 17개소(17개소 정상, 1개소 사용중단)

◦ 점 검 자 : 성 경 아

□ 점검결과

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태점검	○ 음수대 관리 현황 가. 음수대 관리인 지정 형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등 - 실명제(전담관리인)표지판 설치여부	- 관리부서(정:행정실장,부:행정실직원) ☎ 599-0629
	나. 음수대 유지관리 형대 - 자체 관리계획에 의해 자체 관리 (관리 매뉴얼 작성 활용 여부) - 유지관리 계약 체결 관리	- 자체 관리 계획에 따른 관리
	다. 음수대 및 주변 청결상태 - 청소용역 업체에서 매일 청소 여부 - 불결시 내용 구체적으로 기재	- 청소 상태 양호 - 청소용역 업체에서 매일 청소 실시
	라. 수질검사 및 검사결과 부착여부 - 수질검사 실시여부 - 검사결과표 통일 규격 여부	- 수질검사 : 2013. 11. 22 . - 검사결과 : 적합 - 검사 결과표 규격 적정
	마. 수도요금 감면 대상 여부 ※ 학교 음수대만 해당	- 비대상
시설상태점검	○ 음수대 시설 현황 가. 시설물 파손 여부 - 파손시 구체적으로 기재(부속명 등)	- 시설 양호
	나. 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	다. 음수대 작동여부 - 냉, 온수기 정상작동 여부	- 양호
	라. 수압상태	- 양호
담당자 의견 - 반포초등학교내 병설 유치원이 설치 운영되고 있으므로 관련규정에 의거 감면대상에서 제외하고자 함.

학교 음수대 점검 복명서

□ 시 설 명 : 세화여자중학교(2280607)

□ 위    치 : 서초구 반포본동 753

□ 점검개요

◦ 일    시 : 2014. 1. 13

◦ 점검개수 : 행정실 외 18개소(15개소 정상, 3개소 중단, 1개소 철거), 정수기 15대 있음

◦ 점 검 자 : 성 경 아

□ 점검결과

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태점검	○ 음수대 관리 현황 가. 음수대 관리인 지정 형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등 - 실명제(전담관리인)표지판 설치여부	- 관리부서(정:행정실장,부:행정실직원) ☎ 594-4886
	나. 음수대 유지관리 형대 - 자체 관리계획에 의해 자체 관리 (관리 매뉴얼 작성 활용 여부) - 유지관리 계약 체결 관리	- 자체 관리 계획에 따른 관리
	다. 음수대 및 주변 청결상태 - 청소용역 업체에서 매일 청소 여부 - 불결시 내용 구체적으로 기재	- 청소 상태 양호 - 청소용역 업체에서 매일 청소 실시
	라. 수질검사 및 검사결과 부착여부 - 수질검사 실시여부 - 검사결과표 통일 규격 여부	- 수질검사 : 2013. 11. 22. - 검사결과 : 적합 - 검사 결과표 규격 적정
	마. 수도요금 감면 대상 여부 ※ 학교 음수대만 해당	- 비대상
시설상태점검	○ 음수대 시설 현황 가. 시설물 파손 여부 - 파손시 구체적으로 기재(부속명 등)	- 시설 양호
	나. 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	다. 음수대 작동여부 - 냉, 온수기 정상작동 여부	- 양호
	라. 수압상태	- 양호
담당자 의견 - 아리수 음수대 및 정수기 있으므로 관련규정에 의거 감면대상에서 제외하고자 함.