학교 음수대 점검 복명서

□ 시 설 명 : 수서초교 (2253240)

□ 위    치 : 강남구 수서동 709

□ 점검개요

◦ 일    시 : 2014. 1. 13

◦ 점검개수 : 행정실외 12개소(13개소 정상)

◦ 점 검 자 : 심 재 웅

□ 점검결과

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태점검	○ 음수대 관리 현황 가. 음수대 관리인 지정 형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등 - 실명제(전담관리인)표지판 설치여부	- 관리부서(정:행정실장,부:행정실직원) ☎ 3411-9965
	나. 음수대 유지관리 형대 - 자체 관리계획에 의해 자체 관리 (관리 매뉴얼 작성 활용 여부) - 유지관리 계약 체결 관리	- 자체 관리 계획에 따른 관리
	다. 음수대 및 주변 청결상태 - 청소용역 업체에서 매일 청소 여부 - 불결시 내용 구체적으로 기재	- 청소 상태 양호 - 청소용역 업체에서 매일 청소 실시
	라. 수질검사 및 검사결과 부착여부 - 수질검사 실시여부 - 검사결과표 통일 규격 여부	- 수질검사 : 2013. 11.25 . - 검사결과 : 적합 - 검사 결과표 규격 적정
	마. 수도요금 감면 대상 여부 ※ 학교 음수대만 해당	- 수도요금 감면 : 대상학교
시설상태점검	○ 음수대 시설 현황 가. 시설물 파손 여부 - 파손시 구체적으로 기재(부속명 등)	- 시설 양호
	나. 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	다. 음수대 작동여부 - 냉, 온수기 정상작동 여부	- 양호
	라. 수압상태	- 양호
담당자 의견 - 아리수 음수대만 사용하고 관리상태 및 수질검사(4/4분기) 양호하나 병설유치원가 같이 사용함으로 인하여 미환부코자 함

학교 음수대 점검 복명서

□ 시 설 명 : 수서중학교(2253241)

□ 위    치 : 강남구 수서동 710

□ 점검개요

◦ 일    시 : 2014. 1. 13

◦ 점검개수 : 회의실외 19개소(19개소 정상,1개소 고장수리중)

◦ 점 검 자 : 심 재 웅

□ 점검결과

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태점검	○ 음수대 관리 현황 가. 음수대 관리인 지정 형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등 - 실명제(전담관리인)표지판 설치여부	- 관리부서(정:행정실장,부:행정실직원) ☎ 451-7094
	나. 음수대 유지관리 형대 - 자체 관리계획에 의해 자체 관리 (관리 매뉴얼 작성 활용 여부) - 유지관리 계약 체결 관리	- 자체 관리 계획에 따른 관리
	다. 음수대 및 주변 청결상태 - 청소용역 업체에서 매일 청소 여부 - 불결시 내용 구체적으로 기재	- 청소 상태 양호 - 청소용역 업체에서 매일 청소 실시
	라. 수질검사 및 검사결과 부착여부 - 수질검사 실시여부 - 검사결과표 통일 규격 여부	- 수질검사 : 2013.11.25 . - 검사결과 : 적합 - 검사 결과표 규격 적정
	마. 수도요금 감면 대상 여부 ※ 학교 음수대만 해당	- 수도요금 감면 : 대상학교
시설상태점검	○ 음수대 시설 현황 가. 시설물 파손 여부 - 파손시 구체적으로 기재(부속명 등)	- 시설 양호
	나. 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	다. 음수대 작동여부 - 냉, 온수기 정상작동 여부	- 양호
	라. 수압상태	- 양호
담당자 의견 - 아리수 음수대만 사용하고 관리상태 및 수질검사(4/4분기) 양호함으로 감면,환부코자 함

학교 음수대 점검 복명서

□ 시 설 명 : 서초초등학교(2910412)

□ 위    치 : 서초구 서초동 1310-6

□ 점검개요

◦ 일    시 : 2014. 1. 13

◦ 점검개수 : 보건실외13개소(14개소 정상)

◦ 점 검 자 : 심 재 웅

□ 점검결과

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태점검	○ 음수대 관리 현황 가. 음수대 관리인 지정 형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등 - 실명제(전담관리인)표지판 설치여부	- 관리부서(정:행정실장,부:행정실직원) ☎ 2214-0258
	나. 음수대 유지관리 형대 - 자체 관리계획에 의해 자체 관리 (관리 매뉴얼 작성 활용 여부) - 유지관리 계약 체결 관리	- 자체 관리 계획에 따른 관리
	다. 음수대 및 주변 청결상태 - 청소용역 업체에서 매일 청소 여부 - 불결시 내용 구체적으로 기재	- 청소 상태 양호 - 청소용역 업체에서 매일 청소 실시
	라. 수질검사 및 검사결과 부착여부 - 수질검사 실시여부 - 검사결과표 통일 규격 여부	- 수질검사 : 2013.11.25 . - 검사결과 : 적합 - 검사 결과표 규격 적정
	마. 수도요금 감면 대상 여부 ※ 학교 음수대만 해당	- 수도요금 감면 : 대상학교
시설상태점검	○ 음수대 시설 현황 가. 시설물 파손 여부 - 파손시 구체적으로 기재(부속명 등)	- 시설 양호
	나. 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	다. 음수대 작동여부 - 냉, 온수기 정상작동 여부	- 양호
	라. 수압상태	- 양호
담당자 의견 - 아리수 음수대만 사용하고 관리상태 및 수질검사(4/4분기) 양호함으로 감면,환부코자 함

학교 음수대 점검 복명서

□ 시 설 명 : 서일중학교(2910412)

□ 위    치 : 서초구 서초동 1313

□ 점검개요

◦ 일    시 : 2014. 1. 13

◦ 점검개수 : 교무실외 28개소(28개소 정상,1개소 사용중단)

◦ 점 검 자 : 심 재 웅

□ 점검결과

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태점검	○ 음수대 관리 현황 가. 음수대 관리인 지정 형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등 - 실명제(전담관리인)표지판 설치여부	- 관리부서(정:행정실장,부:행정실직원) ☎ 3482-9663
	나. 음수대 유지관리 형대 - 자체 관리계획에 의해 자체 관리 (관리 매뉴얼 작성 활용 여부) - 유지관리 계약 체결 관리	- 자체 관리 계획에 따른 관리
	다. 음수대 및 주변 청결상태 - 청소용역 업체에서 매일 청소 여부 - 불결시 내용 구체적으로 기재	- 청소 상태 양호 - 청소용역 업체에서 매일 청소 실시
	라. 수질검사 및 검사결과 부착여부 - 수질검사 실시여부 - 검사결과표 통일 규격 여부	- 수질검사 : 2013.11. 25 . - 검사결과 : 적합 - 검사 결과표 규격 적정
	마. 수도요금 감면 대상 여부 ※ 학교 음수대만 해당	- 수도요금 감면 : 대상학교
시설상태점검	○ 음수대 시설 현황 가. 시설물 파손 여부 - 파손시 구체적으로 기재(부속명 등)	- 시설 양호
	나. 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	다. 음수대 작동여부 - 냉, 온수기 정상작동 여부	- 양호
	라. 수압상태	- 양호
담당자 의견 - 아리수 음수대만 사용하고 관리상태 및 수질검사(4/4분기) 양호함으로 감면,환부코자 함

학교 음수대 점검 복명서

□ 시 설 명 : 방현초등학교(2294799)

□ 위    치 : 서초구 방배동 산81-1

□ 점검개요

◦ 일    시 : 2014. 1. 13

◦ 점검개수 : 교무실외 7개소(7개소 정상,1개소 고장 수리중)

◦ 점 검 자 : 심 재 웅

□ 점검결과

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태점검	○ 음수대 관리 현황 가. 음수대 관리인 지정 형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등 - 실명제(전담관리인)표지판 설치여부	- 관리부서(정:행정실장,부:행정실직원) ☎ 2214-0258
	나. 음수대 유지관리 형대 - 자체 관리계획에 의해 자체 관리 (관리 매뉴얼 작성 활용 여부) - 유지관리 계약 체결 관리	- 자체 관리 계획에 따른 관리
	다. 음수대 및 주변 청결상태 - 청소용역 업체에서 매일 청소 여부 - 불결시 내용 구체적으로 기재	- 청소 상태 양호 - 청소용역 업체에서 매일 청소 실시
	라. 수질검사 및 검사결과 부착여부 - 수질검사 실시여부 - 검사결과표 통일 규격 여부	- 수질검사 : 2013.11. 26 . - 검사결과 : 적합 - 검사 결과표 규격 적정
	마. 수도요금 감면 대상 여부 ※ 학교 음수대만 해당	- 수도요금 감면 : 대상학교
시설상태점검	○ 음수대 시설 현황 가. 시설물 파손 여부 - 파손시 구체적으로 기재(부속명 등)	- 시설 양호
	나. 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	다. 음수대 작동여부 - 냉, 온수기 정상작동 여부	- 양호
	라. 수압상태	- 양호
담당자 의견 - 아리수 음수대만 사용하고 관리상태 및 수질검사(4/4분기) 양호함으로 감면,환부코자 함

학교 음수대 점검 복명서

□ 시 설 명 : 세종고등학교(22532423)

□ 위    치 : 강남구 수서동 711

□ 점검개요

◦ 일    시 : 2014. 1. 13

◦ 점검개수 : 교무실외 23개소(24개소 정상)

◦ 점 검 자 : 심 재 웅

□ 점검결과

점 검 사 항		점 검 결 과
관리상태점검	○ 음수대 관리 현황 가. 음수대 관리인 지정 형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등 - 실명제(전담관리인)표지판 설치여부	- 관리부서(정:행정실장,부:행정실직원) ☎ 2214-0258
	나. 음수대 유지관리 형대 - 자체 관리계획에 의해 자체 관리 (관리 매뉴얼 작성 활용 여부) - 유지관리 계약 체결 관리	- 자체 관리 계획에 따른 관리
	다. 음수대 및 주변 청결상태 - 청소용역 업체에서 매일 청소 여부 - 불결시 내용 구체적으로 기재	- 청소 상태 양호 - 청소용역 업체에서 매일 청소 실시
	라. 수질검사 및 검사결과 부착여부 - 수질검사 실시여부 - 검사결과표 통일 규격 여부	- 수질검사 : 2013.11. 25 . - 검사결과 : 적합 - 검사 결과표 규격 적정
	마. 수도요금 감면 대상 여부 ※ 학교 음수대만 해당	- 수도요금 감면 : 대상학교
시설상태점검	○ 음수대 시설 현황 가. 시설물 파손 여부 - 파손시 구체적으로 기재(부속명 등)	- 시설 양호
	나. 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	다. 음수대 작동여부 - 냉, 온수기 정상작동 여부	- 양호
	라. 수압상태	- 양호
담당자 의견 - 구내식당에 정수기를 사용하고 있으므로 미환부코자 함