별첨 1-1

공무원직접수행 연구계획서

연구과제명	와류발생 방지를 통한 취수펌프 흡입성능 및 효율개선에 관한 연구			연구분야		환경분야
연구 TF	구 분	소 속	직 급		성 명		현 담당업무
	팀 장	강북아리수정수센터	공업5급 (기계)		강병수		원수관리과 업무총괄
	팀 원	강북아리수 정수센터	공업7급 (기계)		봉선필		취수장 기계설비업무
	팀 원	강북아리수 정수센터	기능7급 (기계)		이준수		취수장 기계설비업무
	팀 원	강북아리수 정수센터	기능8급 (기계)		윤만구		취수장 기계설비업무
연 구 목 적	○ 펌프 흡입측 와류발생의 효과적인 억제 방안 연구 ○ 펌프 흡입측 와류발생 억제를 통한 흡입성능 향상, 펌프효율 개선, 진동․소음 감소 효과 연구
연 구 기 간	2013. 4. ~ 2013. 10.
소 요 경 비	5,000천원
연구 내용 및 수행 방법	○ 연구내용 - 효과적인 와류발생 억제방안(흡입성능 개선) 연구 - 와류발생 억제와 이에 따른 캐비테이션 감소가 펌프에 미치는 효과 비교 연구(펌프효율 개선, 펌프수명 연장) ○ 수행방법 : 와류방지 설비 시험설치 후 효과 및 성능 비교분석
첨 부 자 료	1. 유사․중복연구 자체 확인서 2. 연구진 TF 구성도 3. 연구과제 수행 일정표 4. 연구경비 산출내역 5. 연구결과 활용계획서 6. 자체 학술용역심사 결과보고서

별첨 1-2

유사․중복연구 자체 확인서

□ 유사․중복연구 자체 확인 점검표

검 색 웹 사 이 트	접 근 방 법	확인일자 및 확인내용
학술용역관리시스템	행정포털 행정업무 > 시정기획 > 학술용역 관리	- 확인일자 : - 유사․중복연구 확인 1) 있음 ( ) 2) 없음 ( ○ )
종 합 자 료 관	행정포털 행정업무 > 시정기획 > 종합자료관 > 자료검색, 종합자료관 > 전자정보 > 학술DB	- 확인일자 : - 유사․중복연구 확인 1) 있음 ( ) 2) 없음 ( ○ )
프 리 즘	www.prism.go.kr > 프리즘연구검색	- 확인일자 : - 유사․중복연구 확인 1) 있음 ( ) 2) 없음 ( ○ )
서울시정개발연구원	www.sdi.re.kr > 연구보고서	- 확인일자 : - 유사․중복연구 확인 1) 있음 ( ) 2) 없음 ( ○ )
국 회 도 서 관	www.nanet.go.kr > 전자도서관 > 소장자료검색	- 확인일자 : - 유사․중복연구 확인 1) 있음 ( ) 2) 없음 ( ○ )

※ 최근 5년 이내 유사․중복용역이 있을 경우 선행 연구와의 차별성 검토보고서에 의해 본 연구용역과

차별성 명시

□ 선행연구와의 차별성 검토보고서(해당없음)

구 분		연 구 내 용
선행연구	1	○ 연 구 명 :	○ 연구 연도 :
		○ 연구 기관 :
		○ 연구 목적 :
		○ 연구 내용 :
	2	○ 연 구 명 :	○ 연구 연도 :
		○ 연구 기관 :
		○ 연구 목적 :
		○ 연구 내용 :
	3	○ 연 구 명 :	○ 연구 연도 :
		○ 연구 기관 :
		○ 연구 목적 :
		○ 연구 내용 :
본연구 차별성	과제명
	연 구 목 적
	연 구 내 용

별첨 1-3

연구 TF 구성도

□ 연구 TF 구성

구 분	소 속	직 급	성 명	전공분야	서울시 주요경력 (연구과제와 관련된 분야만 기재)
연구진 TF 팀 장	강북아리수정수센터	공업5급	강병수	기계	2011.9~2011.12 : 광암아리수정수센터 2012.1~현재 : 강북아리수정수센터
팀 원	〃	공업7급	봉선필	기계	2011.3~2011.9 : 송파구 치수과 빗물펌프장 기계설비담당 2011.9~현재 : 강북아리수정수센터(기계설비업무)
팀 원	〃	기능7급	이준수	기계	2001.7~현재 : 강북아리수정수센터(기계설비업무)
팀 원	〃	기능8급	윤만구	기계	2011.9~현재 : 강북아리수정수센터(기계설비업무)

□ 업무분장

구 분 (기여도,%)	연 구 내 용	연구수행 세부임무
팀장 강병수 (30%)	- 연구과제 수행 총괄 - 팀 연구과제 조정 및 추진방향 제시	- 연구용역 총괄 - 개선방안 연구 및 보고서 작성 총괄
팀원 봉선필 (30%)	- 정보수집 및 분석 - 작성 및 관련기관 검토 - 현장 성능측정 총괄	- 와류 및 캐비테이션 관련 자료 및 정보 수집 - 연구계획 및 토론회 진행 - 성능분석 및 보고서 작성
팀원 이준수 (20%)	- 연구자료 수합 및 분석 - 현장설치 총괄 및 성능측정	- 와류방지 설비 자료 수합 - 현장감독 업무 및 효율, 진동, 소음 성능측정
팀원 윤만구 (20%)	- 현장 설비 조사 및 분석 - 현장설치 및 성능측정	- 와류방지 설비 현장 점검 및 검토 - 성능측정 및 절감액 분석

별첨 1-4

연구과제 수행 일정표

일정 주요 사항	4월			5월		6월		7월	8월	9월	10월
관련계획 및 사례조사
기존문헌 조사 (논문, 학술보고 등)
연구과제 토론회 (전문가자문, 조사내용)
자료분석 및 검토
성능측정 및 분석
논문 기초작성
착수, 중간 및 최종 보고
자체토론회
최종 보고서 작성

별첨 1-5

연구경비 산출내역

(단위 : 원)

예산과목	세부항목	산출기초	금 액
합 계			5,000,000
사무관리비 (201-01)	매식비	현황조사 식비 - 4인*20회*7,000원/인	560,000
	행사비용	보고회 개최 (착수1, 중간1, 토론회2, 최종1) - 5회*240,000원/회	1,200,000
	전문가 자문	자문위원 참석 및 검토 - 2인*3회*100,000원/인	600,000
	자료수집	책자 등 자료구입 - 340,000원/식	340,000
	인쇄비	보고서 인쇄 - 1,300,000원/식	1,300,000
	기 타	워크샵 개최 - 6인*1일*100,000원/인	600,000
국내여비 (202-01)	출장여비	현황조사 및 자료수집 출장 - 4인*5회*20,000원/인	400,000

별첨 1-6

연구결과 활용계획서

연구 과제명	와류발생 방지를 통한 취수펌프 흡입성능 및 효율개선에 관한 연구
연 구 기 간	2013. 4. ～ 2013. 10.	연구사업비	5,000천원
주관부서	강북아리수정수센터 원수관리과	연구팀 구성	4명
연 구 목 적	○ 펌프 흡입측 와류발생의 효과적인 억제 방안 연구 ○ 펌프 흡입측 와류발생 억제를 통한 흡입성능 향상, 펌프효율 개선, 진동․소음 감소 효과 연구
활 용 계 획	○ 펌프 흡입측 와류발생 억제방법과 캐비테이션 감소를 통한 펌프효율 제고는 물론 펌프 기대수명 연장에 대한 기준 제시
활 용 시 기	○ 연구 분석결과와 성능 개선효과 횡단전개
활 용 방 법 및 세 부 추 진 일 정	○ 2013. 4 : 연구착수 ○ 2013. 5 : 현황자료 수집 및 사례조사 ○ 2013. 6 : 자료분석 및 시험 ○ 2013. 7 : 성능측정 ○ 2013. 8~9 : 성능 비교분석 ○ 2013. 10 : 연구결과 보고서 작성
기 대 효 과	○ 펌프 흡입성능 개선 ○ 펌프효율 향상 ○ 펌프기대수명 연장으로 사용기간 증가 ○ 펌프 운전시 진동․소음 감소 ○ 상수도 수질향상

□ 심 의 결 과

심의항목	계 획	위원별 심의 결과
		적정,부적정	심의의견
연구과제명	와류발생 방지를 통한 취수펌프 흡입성능 및 효율개선에 관한 연구	적정함	좌 동
연구진 구성	팀장 공업5급 강병수 팀원 공업7급 봉선필 팀원 기능7급 이준수 팀원 기능8급 윤만구	적정함	좌 동
연구기간	2013. 4. ~ 10.	적정함	좌 동
소요경비	5,000천원	적정함	좌 동
연구내용 및 방법	○ 연구내용 - 효과적인 와류발생 억제방안(흡입성능 개선) 연구 - 와류발생 억제와 이에 따른 캐비테이션 감소가 펌프에 미치는 가치향상 효과 비교 연구 (펌프효율 개선, 펌프수명 연장) ○ 수행방법 : 강북취수장에 와류방지 설비 시험설치 후 효과 및 성능 비교분석	적정함	○ 취수펌프와 같은 흡입형 펌프 가동현장의 와류발생 현황과 적용가능성 검토 ○ 취수장에서 일반적으로 와류가 발생함으로 설치 여건 및 적용방안에 대한 종합검토 필요 ○ 최적 성능개선 효과 도출 및 펌프의 내구성 증가와 효율개선으로 예산절감효과 검토
연구결과 활용계획	○ 성능 개선효과 기준 매뉴얼 작성 배포 ○ 펌프 흡입측 와류발생 억제방법 횡단전개 - 캐비테이션 감소를 통한 펌프효율 향상방안 - 펌프 기대수명 연장방안 기준 제시	적정함	좌동