[붙임 1]

학원 소방특별조사 결과 보고서

□ 단속개요

❍ 기  간 : 2015. 5. 2. ~ 5. 18.

❍ 대  상 :  19개소

❍ 인  원 :  2개반 4명

□ 추진 결과

❍ 실  시 :  19개소 (양호 :   17개소,  불량 :   2개소)

❍ 미실시 :   0개소 (*미실시 사유                 )

❍ 세부점검 결과 : “생략”

『붙임』서식 (엑셀)으로 대체

□ 문제점 및 개선사항

❍ 애로사항 및 문제점

- 없음

❍ 향후 개선사항

- 없음

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 :  2개소, 2건 (과태료 0건, 조치명령 2건, 기관통보 0건,  등)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	이투스입시학원	동작구 노량진로 196	학원	7층, 8층 복도 휴대용비상조명등 전원장치(건전지) 불량	조치명령	동작
2	경단기고시학원	동작구 노량진로 162 3층	학원	영업장 수신기(부수신기) 1번 도통회로 단선	조치명령	동작
		이하빈칸