문서번호	기전설비과-1999
결재일자	2016.5.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
협 조
	운영총괄과장
	주무관

한강공원내 CCTV 점검 및 정비 계획

2016. 5

한강사업본부

(기전설비과)

한강공원내 CCTV 점검 및 정비 계획

한강 4대공원(광나루, 뚝섬, 여의도, 난지)내 특화사업으로 설치된 CCTV의 효율적인 운영을 위한 점검 및 정비 계획을 추진코자 함

관련근거

○ 총무과-8471(2016.5.23.)호의 “한강 CCTV 일제정비 실시 요청” 건과 관련임.

【 기 설치된 공원내 CCTV의 관리부서 미 지정에 따른 작동 상태 불량이 많다는 사유로 기능부서에 점검 및 정비를 요청한 사항임 】

CCTV 현황

공원별 합 계	광나루	뚝섬	여의도 (샛강포함)	난지	기 타
87	23	16	31	17

※ 한강공원 특화사업(‘08 ~ ’09) 설치된 시설

점검 및 정비 추진 계획

1. 점검 개요

○ 대  상 : 한강 4대 공원내 CCTV

○ 기  간 : 2016. 6. 1 ~ 6. 10.(7일간)

○ 점검자 : 기전설비과 및 해당 안내센터 담당자

※ 점검 협조 : 감시장치(나들목) 유지관리 업체 - 한일이앤에스

○ 주요 점검

- 그간 정비 및 보수 상태 확인

- CCTV 시스템 정상적 기능 및 성능 유지 상태

2. 점검 일정

공원구분	광나루	뚝섬	여의도 (샛강포함)	난지	비 고
점검일정	6.1	6.2~6.3	6.7~6.8	6.9~6.10

세부 추진 계획

1. 점검 사항

○ 점검자 합동으로 현장 점검

- 카메라 해상도 및 성능상태

- 송․수신기 무선▪유선 구간 적정여부(장애물 등에 의한 전송 효율)

- 카메라 및 무선안테나 브라켓트 부식여부

- 감시장치 저장 장치 제원 확인(모니터, 비디오 설비 등)

※ 붙임 : CCTV 유지관리 점검표

○ 보수 및 정비 여부

- 주요 보수 및 고장 부분 확보

- 그간 고장 발생시 처리한 사례 확인

2. 예상되는 장애요인

○ 고장 장기간 방치로 기능 상실된 경우 철거 문제

○ 점검부서의 고장 수리비에 대한 예산 미확보

3. 처리 방안

○ 기 설치된 감시장치 고장난 경우 보수하여 기능 회복되도록 정비

- 점진적으로 예산 반영하여 교체 추진

○ 정비한 경우의 비용 부담은 공원담당 부서 및 안내센터에서 지출 추진

- 예산과목 : 기본경비, 기본경비, 공공운영비

○ 공원내 CCTV 시스템 ‘17년도 정비 및 교체 비용 예산확보 추진

- 총무과, 기획예산과, 기전설비과

행정 사항

○ 해당 안내센터에 점검 일정 및 점검업무 협조 통보(기전설비과)

○ 나들목 감시장치 유지관리 업체 점검 협조 요청(기전설비과)

○ 한강공원 내 ‘16년 CCTV 시스템 수리비 예산 미확보로  16년 예산 중기본경비, 공공운영비에서 500만원 범위 내에서 지원(기획예산과)

붙임 : CCTV 시스템 유지관리 점검표 1부.  끝.