문서번호	기전설비과-2498
결재일자	2019.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장
협조

한강공원 승강기 정밀안전검사 계획

- 양화대교남단(상류) 승강기 -

2019. 09.

한강사업본부

(기전설비과)

한강공원 승강기 정밀안전검사 계획

- 양화대교남단(상류) 승강기 -

양화대교남단(상류) 승강기 정밀안전검사를 통해 고장을 사전예방하고 한강이용시민의 편의를 증진하고자 함

□ 점검계획

❍ 점검일시 : ’19.09.23~24.

❍ 점검기관 : 한국승강기안전연구원

❍ 점검내용 : 승강기 안전진단, 성능진단, 노후진단, 하자진단 등

※ 승강기 정밀안전 검사기준(국민안전처)에 따라 시행

□ 세부점검내용

❍ 안전진단 : 안전도에 대한 종합 진단 및 대안 제시

❍ 성능진단 : 진동, 소음 등 품질, 성능에 대한 평가

❍ 노후진단 : 전반적인 노후화 정도 등 진단 평가

❍ 하자진단 : 고장 원인 및 하자 유무 등 진단 및 사후 모니터링

❍ 기    타 : 구조 개선등 승강기 개선방안

□ 보고자의견

❍ 행정안전부의 승강기 안전진단 승인을 받은 한국승강기안전연구원으로부터 정밀안전검사을 받아, 고장을 사전예방하고자 함.

□ 소요예산 : 금1,400,000원

- 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 공공운영비.  끝.