문서번호	기전설비과-2908
결재일자	2019.10.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		기전설비과장
협조

한강공원 승강기 CCTV 수리 계획 보고

-한강대교 하류(직녀카페)-

2019. 10.

한강공원 승강기 CCTV 수리계획 보고

한강대교 하류(직녀카페) 승강기 내 CCTV 고장 발생에 대한 수리 계획을 보고드림.

고장개요

고장일시 : ’19. 10. 10.

고장내용 : 영상케이블 파손으로인한 CCTV 영상 출력 불가

점검자: 유니썬코리아 곽지민 차장, 기전설비과 김효준, 이수민

< 고 장 사 진 >

영상케이블 파손	영상 출력 불가

조치계획

수리내용 : 영상케이블 포설

수리업체 : ㈜유니썬코리아

소요예산 : 금450,000원(금사십오만원)

예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 공공운영비

지급방법 : 일상경비계좌에서 수리업체 계좌로 이체

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.