한강공원 시설물 정비실적

(금회 정비 전·후 사진)

<기간 : 07.05~07.11>

592	기전설비1과	어린이놀이터 내
정비 전		정비 후
		공원등 설치작업은 다소 많은 시간을 필요로 하는 작업으로, 보류 처리함
- 야간이용시 조명없어 이용 불편(민원)		- 보류
601	기전설비1과	잠수교상류 400m, 옥수역하류 500m
정비 전		정비 후
- 공원등(1-71,1-136) 미점등		- 점등