한강공원 시설물 환경순찰 점검 결과

(’17. 1. 2 ~ 1. 6 )

<광나루안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 - 자전거공원내 ○ 적출내용 - 그늘막 루프 훼손(찢어짐)	시민활동 지원과
2		○ 위 치 - 청사 계단 ○ 적출내용 - 청사 계단발판 파손 수차례 자체 보수를 하였으나 노후화에 의한 훼손정도가 더욱 심함	총무과