한강공원 시설물 환경순찰 점검 결과

(’17. 2. 20 ~ 2. 24 )

<광나루안내센터>

연번	현 장 사 진		점 검 사 항	조치부서
1			○ 위 치 -테니스장내 샤워실 ○ 적출내용 -샤워실겸 화장실 바닥타일 정비 요망	녹지관리과
2			○ 위 치 -광진교 밑 ○ 적출내용 -광진교 밑 쉼터 데크파손 및 점검구 2개 망실	녹지관리과
	점검구 분실	데크 파손