문서번호	기전설비과-3184
결재일자	2019.11.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장
협조

한강공원 엘리베이터 긴급수리 완료보고

- 난지 수변생태학습센터 엘리베이터 -

2019. 11.

한강사업본부

(기전설비과)

한강공원 엘리베이터 긴급수리 완료보고

- 난지 수변생태학습센터 엘리베이터 -

수변생태학습센터 엘리베이터의 인버터 불량으로 운행중 고장이   반복되어 안전사고를 예방하고자 부픔을 긴급교체하고 결과를 보고드림

□ 수리현황

❍ 수리대상 : 난지 수변생태학습센터 엘리베이터

❍ 작업일자 : ’19.11.04.

❍ 수리업체 : ㈜원엘리베이터

❍ 수리내용 : 승강기 인버터 교체

<<교체사진>>

신자재	부품 탈거	부품 교체(정상작동 확인)

□ 소요예산

❍ 소요금액 : 4,650,000원(금사백육십오만원)

- 지급방법 : 소액으로 일상경비계좌에서 수리업체 계좌로 이체

- 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 공공운영비

붙임 : 산출기초조사서 및 견적서(2개업체) 각 1부.  끝.