문서번호	녹지관리과-1983
결재일자	2016.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	녹지관리과장	공원부장

한강공원 음수대 점검 및 정비계획

2016. 5

한강사업본부

(녹지관리과)

한강공원 음수대 점검 및 정비계획

봄철을 맞아 한강공원을 찾는 시민들이 증가함에 따라 음수대에 대한 전반적인 점검을 실시하여 음수대를 이용하는 시민들이 안전하고 편안하게 이용할 수 있도록 하고자 함

추진배경

○ 본부장 현장점검 지시사항(16.5.8.) : 음수대 일제점검 실시

음수대 현황

○ 공원별                                                   (단위:점)

구분	계	광나루	잠실	뚝섬	잠원	반포	이촌	여의도	양화	망원	난지	강서
수량	157	20	10	22	16	11	22	20	8	15	7	6

점검 계획

○ 점검기간 : 2016. 5. 17. ~ 5. 24(8일간)

○ 점검대상 : 11개공원 157점(전수조사)

○ 점검방법 : 녹지관리과 담당자(1명) 및 안내센터 녹지담당자(1명) 합동점검 후

음수대 관리점검결과 양식(붙임자료)에 기재

○ 주요 점검내용

• 음수대 수반 먼지제거 및 돌 이끼 유무

• 배수구 내 쓰레기 및 토사 유무

• 기기작동 및 음수대 파손여부

• 수질검사 미실시 음수대 확인

• 안내문 부착 스티커 자국 제거 등

정비방법 및 조치사항

○ 정비기간 : 2016. 5. 25. ~ 6. 15(3주간)

○ 점검결과 별 조치사항

• 배수구 내 쓰레기 및 음수대 수반청결은 안내센터에서 수시 관리하도록 안내

• 육안으로 확인할 수 있는 고장(버블러, 버튼고장 등)은 바로 부품구입 후 자체정비

• 퇴수밸브 고장등 기술이 요구되는 사항은 전문업체에 의뢰하여 보수

• 노후되고 심각한 파손으로 음수대로서의 기능이 낮은 곳은 철거 후 신규설치

추진일정

○ 2016. 5. 17. ~ 5. 24(8일간) : 음수대 합동점검

○ 2016. 5. 25. ~ 6. 15(3주간) : 정비시행