한강공원 청소추진 결과 보고(1월)

(양화안내센터 2018. 1. 1～1. 31)

1. 수탁업체 인력투입 및 청소이행상태

○ 인력 투입 현황

구 분	상용 (단위:인)	기간제 (단위:인×일)		일용직 (단위:인×일)		비 고
		금 월	누 계	금 월	누 계
인 원	5	-	-	-	-

○ 수탁업체 청소관리상태

이 행 할 사 항	이행상태 (양호/보통/불량)
둔치 및 화장실 10:00이전 1회 청소 및 청결 유지	양 호
화장실 변기, 세면대, 출입문, 벽면 등 청소 및 청결유지	양 호
화장실 화장지, 비누 등 비치	양 호
수탁업체인력 지정복장 착용	양 호
화장실내 관리책임자 명패 및 관리카드 부착	양 호

2. 환경미화원 안전교육 및 타 안내센터 지원실적

구 분	일 자	인 원	내 용	비 고
안전교육 (환경미화원, 기간제근로자)	1/23	4	1. 휴일 환경정비 강화 2. 호안가 시설물 정비 강화, 안전사고 예방 3. 물놀이장 주변 환경정비 철저 4. 선박 및 작업차량 운행시 안전운행 철저 5. 수질오염예방 순찰 등 긴급사항 발생 시 신속한 보고 및 조치 6. 직원간 상호존중 및 소통강화 7. 수상시설물 및 화장실 청소 등 정비 강화 8. AI 예방 순찰 강화 9. 제설대비장비 점검 철저
공동작업지시 이행 (타센터 지원실적)	7, 14, 21, 28	1	강서지구 AI방역지원

3. 화장실 유지관리 현황

화장실 관리	개소		정상유지	고 장							부속품 교체
				월 계	수 리		미 수리		총 누계
	6		5	10건	10건		0건		10건		3
화장실 고장	수리 내역		당 산	소변기 복구(남) 1건, 양변기 복구(여) 1건
			놀이터	양변기 막힘 수리(남) 1건
			장미단지	드라이기 수리(남, 여) 2건
			축구장	수변기 세척밸브 고장 교체 1건
			주차장	양변기 막힘 수리(남) 1건, 드라이기 수리(남) 1건, 출입문 감속기 고장 교체(남) 1건, 세면대 수도꼭지 고장 교체(남) 1건
			안양천	세면대 수도꼭지 수리(남) 1건, 세면대 결빙 복구(남) 1건, 양변기 결빙 복구(남) 1건
	미수리 사유
창의적 개선실적	건 수	상 세 내 역				화장실 주변정비		건 수		상 세 내 역
	0							0
건의사항

4. 폐기물 관리 현황

○ 쓰레기 처리(반출) 실적 및 전월비교 분석              (단위 : 톤)

구 분		①전 월	②금 월	누 계	전월대비 증감 (②-①)	증감원인 분석	비 고
수 거		0	5.929	5.029	0
반출	계	0	1.216	1.216	0
	매 립	0	0	0	0
	소 각	0	0.545	0.545	0
	재 활 용	0	0.671	0.671	0
	음식물류	0	0	0	0

○ 폐기물 단속 및 홍보 실적

폐기물무단투기 단속실적	금월 조치실적				누 계		비 고
	계	계 도	조치의뢰	기 타
	-	-	-	-	-
불법광고물 단속실적	금월 조치실적				누 계		비 고
	계	계도	조치의뢰	기 타
	-	-	-	-	-
안내방송실적 (쓰레기 되가져 가기, 규격봉투사용, 클린타임제 등)			금월 실적			누 계
			75			75
폐기물발생량 저감노력		쓰레기 되가져가기, 분리수거, 방송, 순찰 및 계도

5. 쓰레기 규격봉투 판매 및 청소이행예치금 반환실적

○쓰레기 규격봉투 판매실적                              (단위 : 원)

구 분		계		5ℓ		10ℓ		50ℓ		100ℓ		비 고
		매수	금액	매수	금액	매수	금액	매수	금액	매수	금액
수령누계	①2017 이월	378		0		128		0		250
	②본부
	③타센터
④타 센터 이관누계(-)
⑤총수령누계		378				128				250		①+④
⑥금월판매량
⑦판매누계												전월까지 판매누계
⑧잔 량		378		0		128		0		250		⑤-⑦

○ 청소이행예치금 예치 및 반환(청소이행)실적               (단위 : 원)

구분		금월		누계		상세내역	비고
		건수	금액	건수	금액
예치금		0	0	0	0
반환	계	0	0	0	0
	전액반환	0	0	0	0
	일부반환	0	0	0	0
미반환		0	0	0	0
이행율(%)		0%		0%

6. 청소관련 민원처리 현황

민원발생건수	누 계	①금월 계	화장실	둔 치	수 상	기 타	비 고
	-	-	-	-	-	-
민원처리결과	구 분	건 수	처리결과 내역				비 고
	②계
	수 용
	미수용

7. 센터 업무추진지침 이행상태

이행할 사항	이행상태 (이행/확인)	비고
- 수탁업체 관리를 위한 체크리스트에 의거 둔치 및 화장실의 청소상태 점검실시와 이의 기록관리	이행
- 폐기물 반출시 반출신고 및 담당직원 확인	이행
- 쓰레기 규격봉투 판매 및 세입조치 상황 기록관리	이행
- 승인행사 종료 후 청소이행여부 확인 및 미이행시 청소 이행예치금환수 등 조치	이행

8. 기타 특이사항

- 당산철교 하부 화장실 남자소변기 역류현상 및 배수안됨

- 안양천 부상식 화장실 진출입 계단 부식 시작

- 계속되는 강추위로 화장실 상․하수관 동결 빈번하게 발생하여 유지관리 어려움