강구조시설물(용접분야) 안전점검 지적사항 조치계획/결과

한강로다리 -

시설물명	주요결함	원 인	보수시기	보수방법	조치계획/결과	비 고
한강로다리	지점부 받침 및 하부 부식 의심	누수	중 기	‘13년 자체정밀점검 결과 받침장치 녹제거 후 재도장 제시됨	’14년 철도횡단구간 공사 협의 후 일상유지보수 공사 예정
	본선 하부 누수흔적 및 도장 부풀음 발생	내부 물고임 의심	중 기	보수도장 및 물빼기	’14년 철도횡단구간 공사 협의 후 일상유지보수 공사 예정
	첨가시설물 부식 및 부분파손	부 식	중 기	관련기관 정비통보	추가 조사 확인 후 기관통보 예정