서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	한강변 안전취약시설 안전점검 결과 통보

1. 시설안전과-10217(2016.7.11.)호와 관련입니다.

2. 한강변 안전취약시설 안전점검 결과를 아래와 같이 통보하오니 해당부서 및 자치구에서는 지적(권고)사항에 대한 조치결과를 7.22(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 점검개요 및 결과조치

- 기    간 : ‘16. 5. 24. ~ 5. 30.(5일간)

- 점검대상 : 한강변 다중이용시설 및 기반시설 28개소 표본

- 점검결과 : 지적·권고사항 총 380건(지적 244, 권고 136)

- 점검 결과조치

· 지적(권고)사항 조치 → 한강사업본부 해당부서 및 자치구 나들목(육갑문) 시설관리부서

· 유선장 등 한강변 다중이용시설 안전관리강화 방안 강구 → 한강사업본부 해당부서

※ 점검대상별 조치결과 제출부서

· 한강사업본부 수상안전과(수상기획과) : 유선장

· 한강사업본부 운영총괄과 : 전망카페, 뚝섬 자벌레

· 한강사업본부 치수과 : 나들목 토목분야 지적사항

· 자치구 육갑문 시설관리부서 : 나들목 기계분야 지적사항

붙 임 : 1. 지적(권고) 사항 세부내용 1부.

2. 지적사항 사진대지 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시한강사업본부장(운영총괄과장),서울특별시한강사업본부장(수상기획과장),서울특별시한강사업본부장(수상안전과장),서울특별시한강사업본부장(치수과장),송파구청장(치수과장),광진구청장(안전치수과장),성동구청장(치수과장),강동구청장(치수과장),강남구청장(치수과장),강서구청장(물관리과장)
주무관			시설안전팀장			시설안전과장
협조자
시행	시설안전과-10229	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-8224	/전송	02-2133-0766	/	35civilda@seoul.go.kr	/	비공개(5)