다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	한강서울구간 조류주의보 해제 통보

1. 물관리정책과-11949(‘14.8.5) 및 12306(‘14.8.12)호과 관련입니다.

2. ‘14 8.25(월), 8.28(목) 2회 연속으로 남조류세포수가 주의보 기준 이내로 검출되어 한강서울구간에 발령되었던 조류주의보를 ‘14.8.29(금) 14시를 기해 해제합니다.

3. 해당기관에서는 평상시 근무상황으로 변경하여 주시기 바라며 아울러금주부터 한강에 적조현상이 부분적으로 발생하고 있으니 취·정수장 관리 및 순찰에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 한강조류 주의보 해제현황

- 해제일시 : 2014.8.29(금) 14:00

- 해제구간 : 한강1~4구간(강동대교 - 행주대교)

- 측정결과

구 분	잠실수중보 상류 (강동대교∼잠실대교)
	강북취수장		암사취수장		구의취수장		자양취수장		풍납취수장
	8.25	8.28	8.25	8.28	8.25	8.28	8.25	8.28	8.25	8.28
클로로필-a (㎎/㎥)	11.3	14.5	13.2	25.8	6.8	8.9	10.4	16.0	12.2	28.1
남조류세포수(cells/mL)	0	0	0	150	20	0	0	0	0	190

구 분	잠실수중보 하류 (잠실대교∼행주대교)
	성수대교		한남대교		한강대교		마포대교		성산대교
	8.25	8.28	8.25	8.28	8.25	8.28	8.25	8.28	8.25	8.28
클로로필-a (㎎/㎥)	9.0	7.2	9.4	9.6	8.4	13.6	2.7	16.0	6.3	11.1
남조류세포수 (cells/mL)	0	27	62	171	10	160	30	30	240	72

나. 한강 적조관련 조치사항

- 상수도사업본부 : 취·정수장 수질관리 철저

- 한강사업본부 : 한강순찰 강화 및 이상발견시 즉시 유선통보. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	물재생시설과장,하천관리과장,서울특별시상수도사업본부장(수질과장),상수도연구원장(수질연구과장),서울특별시한강사업본부장(환경과장),서울특별시보건환경연구원장(물환경연구부장),서구1-25(환경관련과),성북구청장(환경과장),환경부장관(물환경정책과장),한강유역환경청장(상수원관리과장),한강유역환경청장(수생태관리과장),한국수력원자력(주) 사장,한국수자원공사사장,경기도팔당수질개선본부장(수질관리과장),인천광역시상수도사업본부장(상수도사업본부 급수부장),성남시장(정수과장),고양시장(수도시설과장)
주무관			수질정책팀장			물관리정책과장
협조자
시행	물관리정책과-13222	(	2014.8.29.	)	접수	수질과-6001	(	2014.9.1.	)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-3768	/전송	02-2133-1041	/	jjanga99@seoul.go.kr	/	대시민공개