		한강 하류 ‘조류독소’ 분석결과 (9월)

간 독소 (5항목)	신경독소 (2항목)
‧ 마이크로시스틴류 (-LR, -RR, -YR) ‧ 노둘라린, ‧ 실린드로스퍼몹신	‧ 아나톡신-a ‧ 삭시톡신

□ 검사 현황

○ 서울시 조류독소 분석항목 : 7 항목

○ 법정 수질기준

- 상  수  원 : 기준없음

- 먹는물기준 : 환경부 감시항목  마이크로시스틴-LR  1.0 μg/L (1 항목)

□ 한강하류 조류독소 분석결과

○ 분석결과 : 9.21.(월) 한강대교에서 마이크로시스틴-LR이 최대 1.7 ㎍/L 검출

[단위 : ㎍/L]

채수일	조류독소		2구간		3구간		4구간	비 고
			성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
9.7. (월)	한강 하류	마이크로시스틴 -LR	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
		마이크로시스틴 -RR	불검출	불검출	0.2	0.1	불검출
		마이크로시스틴 -YR	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9.14. (월)	한강 하류	마이크로시스틴 -LR	불검출	불검출	불검출	0.1	1.2
		마이크로시스틴 -RR	불검출	불검출	불검출	0.1	1.4
		마이크로시스틴 -YR	불검출	불검출	불검출	불검출	0.2
9.21. (월)	한강 하류	마이크로시스틴 -LR	0.7	0.4	1.7	0.6	1.3
		마이크로시스틴 -RR	0.4	0.3	1.2	1.3	1.0
		마이크로시스틴 -YR	0.1	0.1	0.4	0.3	0.2