한강공원 기전시설물 점검표

(시설명 : 광나루, 잠실, 잠원, 반포 한강공원)

구 분	주 요 점 검 내 용	조 치 결 과
공원조명	○ 공원등 부점등 - 광나루 : D-14외 4개소 부점등 교체 강동대교 남단 자전거도로 공원등 차단기 복구 - 반포 : 2-1와 4개소 부점등 교체 서래섬~동작대교 자전거도로 공원등 차단기 복구	조치 완료
나들목조명	○ 서래섬 나들목 외 19개소 조명등 점등 상태 확인
펌프설비	○ 이상없음
감시장치설비	○ 반포안내센터 NVR(저장장치) 하드 불량 교체 요	유지관리 업체 통보 조치 중
승강기설비
수중보설비

2016.   2.    1.

점검자  :     공업 6급    성명 이 균 형 (인)

점검자  :  전기운영7급    성명 권 혁 건 (인)