한강공원 기전시설물 점검표

(시설명 : 뚝섬, 여의도, 이촌 공원)

구 분	주 요 점 검 내 용	조 치 결 과
공원조명	○ 공원등 부점등 - 뚝섬 : A-31외 12개소 부점등 - 여의도 : 1-12외 21개소 부점등 - 이촌 : 한강철교 북단 상류 자전거도로 조명등 차단기 복구	부점등 통보 현장직원 조치 중
나들목조명	○ 여의도 나들목 조명등 5개 교체	부점등 교체 완료
펌프설비
감시장치설비	○ 나들목 감시장치 영상표시 불량 낙천정, 자양중앙, 마포종점, 한남, 성동지대	-낙천정, 자양중앙, 마포종점,한남 KT회선불량 복구 -성동지대 시스템 재부팅 복구 완료
승강기설비
수중보설비

2016.   2.     1.

점검자  :     공업 6급    성명 이 균 형 (인)

점검자  :     공업 8급    성명 이 학 수 (인)