한강공원 기전시설물 점검표

(시설명 :        공원)

구 분	주 요 점 검 내 용	조 치 결 과
공원조명
나들목조명
펌프설비
감시장치설비
승강기설비	○ 승강기(30대) 운행상태, 인터폰, CCTV 동작 및 청소상태 점검 -’17 유지관리업체 연락처 및 스티커 내외부 부착 - 한파에 따른 도어 동결발생 예방점검(동작대교상류) - 가양구름(한강, 공원) 도어에러 및 DCL리미트 조정요 - 설 명절대비 유지관리업체 긴급 출동 점검	-비상 연락망 정비 -동작대교상류 승강기 도어씰 결빙 보수완료 -가양구름 2대 도어 부분 점검
수중보설비

2017.   1 .    .

점검자  :        공업6     성명  김윤곤 (인)

점검자  :         공업8     성명  김재규 (인)