한강공원 기전시설물 점검표

(시설명 : 양화,강서,난지,망원 한강공원)

구 분	주 요 점 검 내 용	조 치 결 과
공원조명	안내센터별 자전거도로 및 산책로 공원등 부점등 및 분전반내부 기기 작동상태등 점검 양화1-67,망원1-40,부점등 보수	보수반 점검 및 부점 등 작업완료
나들목조명	양화,강서,난지,망원나들목(18개소)부점등 및 분전반시설 점검	기기 작동상태 점검 및 분전반내부 청소 작업
펌프설비	- 양평나들목 배수펌프 작동상태 및 분기회로 절연상태점검	- 보수반 점검, 절연 200㏁ 상태양호
감시장치설비	안내센터별 비상벨 작동시 상대방 통화 및 CCTV 화면 인지상태등 점검	- 보수반점검
공사현장 점검	- 당인리발전소 취,배수로 공사구간 공원등 선로 침하구간(1-77~78)선로정비등 복구 작업 요청	발주처 : 중부발전 시공사 : 포스코건설
수중보설비	해당사항 없음

2016.   1 .   29.

점검자  : 공업   직 6급   성명  성 태 진   (인)

점검자  : 전기운영 직 8급 성명  정 대 영   (인)