한강공원 기전시설물 점검표

(시설명 : 잠실 및 신곡수중보)

구 분	주 요 점 검 내 용	조 치 결 과
공원조명
나들목조명
펌프설비
감시장치설비
승강기설비
수중보설비	전원 수․배전반 관리상태 점검 사무실 전열기 사용 실태점검 소화기 충약 상태 점검 유관기관 연동망 가동상태 점검	특이사항 없음 불필요한 전열기 수거 - 특이사항 없음 〃

2018.  2.   12.

점검자  :  직   공업7급   성명   심보현    (인)

점검자  :  직   공업7급   성명   김재규     (인)