한강 기전시설물 점검표

(시설명 : 뚝섬, 이촌, 여의도공원)

구 분	주 요 점 검 내 용	조 치 결 과
공원조명	- 이촌 반포대교~옥수역 자전거도로 1-135외 9등 - 이촌 반포대교~금호나들목 자전거도로 1-20외 8등 뚝섬 C-10~14 부점등 → 선로 절연불량으로 선로복구 - 여의도 여의도A 분전함외 12개소 차단기 동작시험 - 자전거도로 조명등 2개 부점등	램프교체 및 차단기복구 완료
나들목	- 이촌 서빙고나들목외 5개소 감시장치 및 비상벨 뚝섬 자양나들목외 5개소 감시장치 및 비상벨 → 쎈타 공유기, 모뎀, 통신케이블 등 점검	케이블 제접속 및 프로그램 재설정
승강기
수중보

2017.  1.  25.

점검자  :     공업 6  직  성명 임 봉 순 (인)

점검자  :     공업 7  직  성명 이 학 수 (인)