한강공원 기전시설물 점검표

구 분	주 요 점 검 및 내 용	조 치 결 과
공원조명	18일 - 광나루 : 광나루A 분전함외 8개소 차단기 상태 점검 - 이 촌 : 반포대교~옥수역 자전거도로 1-135외 6개소 램프 부점등 → 교체 후 정상점등 19일 - 잠 실 : 잠실A 분전함외 8개소 차단기 상태 점검 - 반 포 : 서래섬나들목 ~ 한강대교 자전거도로 2-53외 9개소 램프 부점등 → 교체 후 정상점등 23일 - 잠 실 : 잠실청담 자전거도로 분전함 차단기 1개 트립으로 재투입 후 정상점등 - 양 화 : 양화B 분전함 내 차단기 2개소 트립으로 재투입 후 정상점등 선유교 하부 자전거도로 2-6외 1개소 램프 부점등 → 교체 후 정상점등 성산대교남단 자전거도로 1-13 램프 부점등 → 교체 후 정상점등 24일 - 난 지 : 난지물의광장A 분전함외 6개소 차단기 상태 점검 난지복합연결통로G 분전함 내 차단기 2개소 트립으로 재투입 후 정상점등 - 이 촌 : 반포대교 ~ 금호나들목 자전거도로 1-20외 8개소 램프 부점등 → 교체후 정상점등 서빙고나들목외 5개소 감시장치 및 비상벨 점검 → 점검결과 양호 25일 - 뚝 섬 : 뚝섬A 분전함외 2개소 차단기 동작상태 점검 - 반 포 : 반포A 분전함외 7개소 차단기 동작상태 점검 - 여의도 : 여의도A 분전함외 12개소 차단기 동작상태 점검

2017.  1.  25.

점검자  :      성명   박상래,이학수