‘19년 녹조대응 모의훈련 회의자료

Ⅰ		회의개요

일    시 : 2019.6.25.(화) 14:00~16:00

참석기관 : 물순환정책과, 물재생시설과, 상수도사업본부, 서울물연구원, 보건환경연구원,한강사업본부

회의안건 : 한강 녹조대응 모의훈련

진행순서

시 간	내용	비고
14:00~14:05	인사말 및 회의개요 안내	수질팀장
14:05~15:00	모의훈련 진행 모의상황(‘경계’경보) 발령(수질팀) 조치사항 발표(보건환경연구원) 조치사항 발표(서울 물연구원) 조치사항 발표(물재생시설과) 조치사항 발표(한강사업본부) 조치사항 발표(상수도사업본부) ‘경계’발령 해제(수질팀)	참석자
15:00~15:50	훈련 피드백 및 종합토의
15:50~16:00	회의종료	수질팀장

Ⅱ		‘19년 녹조관련 현황

	< 녹 조 발 생 전 망 >
□ 기상청 전망에 의하면 ‘19년 하절기 기온 및 강수량은 평년과 비슷한 수준으로, 한강녹조 발생에 가장 큰 결정인자인 유량(상류댐 저수량)이 최근 3년과 비교해서 양호한 수준이나, 특정기간내 지속적인 폭염 및 미강우시 정체수역을 중심으로 녹조 발생 가능

기상청 날씨전망(‘19. 6월 ～ 8월)

❍ (기  온) 대체로 평년과 비슷하거나 높겠으나, 기온변동성이 큼

❍ (강수량) 7~8월은 평년과 비슷하겠으나 지역편차가 크겠음

한강 상류댐 저수율

구 분		‘19년(6.20)	‘18년(6.20)	‘17년(6.20)
저수율 (%)	소양강댐	52.6	50	38.4
	충 주 댐	35.4	32.3	29.5

팔당댐 방류량

구 분	‘19년 6월	‘18년 6월	‘17년 6월
팔당댐 방류량(㎥/s)	186	425	117

한강 녹조발생현황(6월2주차)

❍ 상수원 구역

〈 단위 : 남조류세포수, 세포/mL 〉

구 분	미사대교				강동대교				광진교				잠실철교
	‘19년	‘18년	‘17년	‘16년	‘19년	‘18년	‘17년	‘16년	‘19년	‘18년	‘17년	‘16년	‘19년	‘18년	‘17년	‘16년
최 대	0	0	0	0	0	0	0	170	0	40	0	0	82	0	0	280

❍ 친수구역

〈 단위 : 남조류세포수, 세포/mL 〉

구 분	성수대교				한남대교				한강대교				마포대교				성산대교
	‘19년	‘18년	‘17년	‘18년	‘19년	‘18년	‘17년	‘18년	‘19년	‘18년	‘17년	‘18년	‘19년	‘18년	‘17년	‘18년	‘19년	‘18년	‘17년	‘18년
최 대	21	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅲ		논의사항

홍제천 부유습지 관리 철저(한강사업본부)

❍ 강우 예보 및 강우시 부유습지 고정로프 해제 등 파손되지 않도록 현장 근로자 교육 및 감독 철저

이동식 스프링클러 설치(한강사업본부)

❍ 홍제천 등 정체수역 스프링클러 설치위치 선정 및 설치 협조

- 스프링클러 구매 등 설치예산 2백만원 재배정

기타 조류대응 관련 건의사항 등

※ 붙임 1. 조류 “경계” 발령 보도자료(안)

2. 날씨전망

		2019. 8. 14.(수)
		이 보도자료는 배포 즉시 보도할 수 있습니다.
										보도자료
담당부서 :	물순환안전국 물순환정책과					물순환정책과장		정훈모			2133-3750 ************
						수질·수생태팀장		김윤수			2133-3765 ************
사진없음 ■	사진있음 □ 매수 : 2매					담 당 자		전원석			2133-3768 ************
서울시, 한강 조류경보 ‘경계’단계 발령 - 8/14(화) 15시, 한강에 올해 첫 조류경보 ‘경계’단계 발령 서울시 조류대책본부 가동, 정수장 원수 수질감시 및 정수처리강화 한강 수표면 물청소 등 발생녹조 제거 조치 병행

□ 서울시는 8월 14일(화) 15:00 한강 상수원 및 친수구역에 올해 첫 조류경보 ‘경계’단계를 발령했다.

○ 조류경보 ‘경계’단계는 남조류세포수가 기준치(상수원 mL당 10,000개 이상, 친수구역 mL당 100,000개 이상)를 2회 연속 초과할 때 내려진다.

□ 이번 조치는 서울시가 지난 2주간(8.5 ～8.12) 상수원 4개지점(미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실철교) 및 친수구역 5개지점(성수대교, 한남대교, 한강대교, 마포대교, 성산대교)의 조류검사를 실시한 결과, 상수원 구역에서는 광진교, 잠실철교 지점에서 친수구역에서는 성산대교 지점에서 남조류세포수가 조류경보 ‘경계’단계 기준을 초과함에 따른 것이다.

□ 상수원구역의 잠실철교 지점에서 지난 5일 15,000세포/mL, 광진교에서 12일 20,000세포/mL로 기준을 초과했으며, 친수구역의 성산대교 지점에서 지난 13일 120,000세포/mL, 21일 153,200세포/mL로 기준을 초과했다.

< 지점별 조류 발생현황 >

(단위 : 남조류세포수, 세포/mL)

구 분	상수원				친수구역
	미사대교	강동대교	광진교	잠실철교	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
전 주 (‘19.8.5)	7,000	5,000	8,000	15,000	65,000	10,000	55,000	32,000	120,000
금 주 (‘19.8.12)	8,300	7,400	20,000	9,500	55,000	25,000	32,300	51,500	153,200
조류경보 발령단계	‘경계’ 단계				‘경계’ 단계

※ 조류경보제 발령기준 : 남조류 세포수 기준

- 상수원구역 : 관심(1,000세포/mL), 경계(10,000세포/mL), 대발생(100만세포/mL)

- 친 수 구역 : 관심(20,000세포/mL), 경계(100,000세포/mL)

□ 서울시는 8월 14일 조류경보 ‘경계’단계가 발령됨에 따라 ‘서울시 조류대책본부’를 즉시 가동하고 안전한 먹는 물을 공급하기 위하여 원수 수질감시 및 정수처리 강화, 녹조밀집지역 수표면 물청소, 하수처리시설과 폐수배출업소 등 오염원에 대한 관리 강화 등을 통해 시민불편을 최소할 계획이라고 밝혔다.

□ 또한, 녹조현상이 지속될 경우 서울시, 한강유역환경청, 홍수통제소 등과 협의하여 상류댐(소양강댐, 충주댐)의 방류량 증량을 요청해 녹조발생을 완화할 예정이다.

□ 서울시는 기상청 예보에 따르면 8월 말까지 이렇다 할 비 예보가 없어 녹조현상은 당분간 지속될 것으로 전망하고 있으며, 조류경보 ‘경계’단계 발령에 따라 한강에서 수상스키 및 낚시, 취사 등 활동과 어패류 어획 및 식용을 자제해야 한다고 시민들에게 당부했다.