소 방 안 전 점 검 표

1. 조사대상
학 교 명		한서고등학교			대 표 자		이제형
소 재 지		강서구 양천로11길47-0			전화번호		02-2664-3535
건물구조		철근콘크리조 7/1			소방안전관리자		김홍천(행정실장) *************
2. 점검사항
구분	점검 사항			점검결과 (적합/부적합)		조치 및 특이사항
소방 시설 유지 관리	소화 설비		○ 소화기 적정 비치 (개수, 장소, 작동여부 등)	적합
			○ 옥내소화전(소화배관, 방수)	적합
	경보 설비		○ 비상경보 설비	적합
			○ 자동화재탐지설비(수신기)	적합
	피난 설비		○ 피난시설 정상작동 (유도등, 완강기 등)	적합
			○ 피난 통로 확보 (물건적치, 출입문 잠금 등)	적합
			○ 피난 통로 확보 (물건적치, 출입문 잠금 등)	적합
	기타 설비		○ 소화용수설비 (상수도 소화용수설비 등)	적합
			○ 소화활동설비 (제연설비, 연결송수관설비 등)	적합
			○ 인근수리조사 (소화전, 저수조, 급수탑)	적합
자율 안전 관리	○ 관계인 등에 의한 자체점검 여부			적합
	○ 소방계획서 작성·비치여부			적합
	○ 자체소방 훈련·교육 실시여부 (대피요령,피난경로,소화기,옥내소화전 위치․사용방법등)			적합
기타	○ 피난·방화시설 유지관리 상태			적합
	○ 화기 관리 상태			적합
	○ 전기 ․ 가스 안전 점검관리 상태			적합
기타 특이 사항	(고시장 현황) 본관동 2층, 3층 – 고사장 본관1층 - 고사본부