9호선 2단계 도로점검 지적 현황

○ 점검공구 : 915~917공구

○ 점검구간 : 봉은사로 차병원사거리 ~ 올림픽로 종합운동장사거리

○ 점검결과

연번	공구	위 치	시설물명	지적사항	규격	조치내용	비고
1	915	언주역1번출구 앞 (봉은사로 175)	차도	맨홀 침하(3개소) 3차로	하나로1 상수도2		사진 별첨
2		봉은사로 177	차도	맨홀 돌출(1개소) 2차로	상수도1
3		언주역 사거리 횡단보도주변	차도	도로침하
4		언주역 사거리내	차도	맨홀 침하(1개소)	상수도1
5		언주역 5번 호텔발트	차도	맨홀주변 파손
6		경복아파트 사거리	차도	종방향죠인트 불량
7		테헤란로 44길 진입	차도	표층미복구
8		봉은사로 322	차도	횡방향 시공이음부 불량
9		봉은사로 323	차도	맨홀 침하(3개소) 3차로	SK1 상수도2
10		화천토종 민물장어	차도	맨홀 주변파손
11		선정릉역 1번출구 앞	차도	종방향 시공이음부 불량
12		신정릉역 3번출구 앞	차도	포장상태불량

연번	공구	위 치	시설물명	지적사항	규격	조치내용	비고
13	916	오천주유소 건너편	차도	맨홀주변 평탄성불량			사진 별첨
14		봉은사월편	차도	맨홀단차
15 ~18		삼성중앙역 1번출구	차도	맨홀인상 4개소
19 ~23		봉은사 앞	차도	맨홀인상 5개소
24 ~33		삼성1동 주민센터 앞	차도	맨홀인상 10개소
34	917	종합운동장 버스정류장 주변	차도	도로침하
35		종합운동장	차도	맨홀침하	한전2
36		학생체육관앞	차도	도로침하
37		학생체육관앞	차도	맨홀 침하	상수2