아리랑하우스

2016년 여름철 수난ㆍ물놀이 안전관리 실태 합동점검결과

□ 점검개요

○ 기    간 : 2016.07.00 ~ 07. 00(요일), 1일

○ 장    소 : 아리랑하우스 (광진구 강변북로 96)

○ 대상관리 : 한강사업본부 수상안전과 / 전화번호 02-3780-0822

○ 점 검 반 : 3명(특수구조단 1, 광진소방서 2 )

○ 검검결과

점검대상	점검결과			현지시정
	양호	불량		행정지도	시정명령	과태료	형사입건
		개소	건
1개소 (00 ~ 00km)				1

□ 점검결과

○ 경보시설 및 안전시설물 현황

- 자동화재 탐지설비 정상작동됨

*

○ 화기취급 관리현황

- LPG 용기로 사용함

-

○ 수전시설 관리현황

- 육상에서 전원공급되는 방식으로 안전관리됨

-

○ 점검대상 관리시설 및 주변 음식점 현황

- 수상시설물로 주변 다른 음식점 없음

-

-

□ 지적사항

○ 소화설비 관련

- 소화전함에 수관적재가 미흡해 접이식으로 2본 연결사용하도록 현지 지도 실시함.

-

○

-

-

□ 긴급구조 장애요인

○ 특이 사항 없음

○

○

□ 비상연락망

○ 아리랑하우스 : 홍정희, 전화번호*************, 상주인원 4명

○ 00상회 : 대표자(성명 000) 전화번호 00-000-000, 상주인원 00명

○ 00상회 : 대표자(성명 000) 전화번호 00-000-000, 상주인원 00명

○ 00상회 : 대표자(성명 000) 전화번호 00-000-000, 상주인원 00명

□ 긴급차량 부서위치

□ 점검사진