합동점검 지적사항

뚝섬 수영장

토목분야	성인풀 벽체 판석 탈락	토목분야	판석 탈락부 합동점검
토목분야	샤워장 바닥정비 (판석마감 필요)	토목분야	탈의실 주변 바닥정비
토목분야	유수풀 주변 바닥블럭 정비	토목분야	물고임 구간 블록평탄화 작업

기전분야	유수풀 주변 배수로 뚜껑 교체	기전분야	사워장 주변 배수로 뚜껑 교체
광나루 수영장
기전분야	공사구간 U형 측구 정비	기전분야	U형측구 파손 및 블록과 단차
기전분야	입구부 배수구 구체 파손	기전분야	중간부 배수구 구체 파손

잠실 수영장

토목분야	그늘막 철재파이프 파손	토목분야	그늘막 고정끈 정비
기전분야	유아풀 배수구 바닥콘크리트 보수	기전분야	유아풀 배수구 바닥콘크리트 보수
잠원 수영장
토목분야	매표소 입구부 휀스 재설치	토목분야	여과기 주변 통제용 휀스 설치

여의도 수영장

토목분야	도막형 바닥재 도포구간	토목분야	바닥균열 보수후 바닥재 도포
토목분야	바닥균열 보수후 바닥재 도포	토목분야	배수맨홀 구체 콘크리트 정비
망원 수영장
토목분야	입구부 배수구 정비	기전분야	배수구 맨홀 구체콘크리트 정비