해빙기 대비 상수도시설물 합동점검 지적사항 조치

□ 미조치(2건) 조치완료사진

<강남수도사업소>

개포공동구 330m지점 케이블 정리요함	개포공동구 330m지점 케이블 정리완료
개포공동구 40m지점 관지지대 보수요함	개포공동구 40m지점 관지지대 보수완료