업무연락전

작 성 자

이성하

작성일자

2015-02-05

문서번호

도시기반시설본부-15-691

대상현장

[합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사]시설관리공단

제    목

『합정외1개소 빗물펌프장 증설공사』관련 마포구청 요구사항 조치

내    용

1. 마포구 치수과-2228(2015.2.4.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 귀 공단에 감독위탁하여 시행중인 『합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사』와 관련, 펌프장 유지관리기관인 마포구청에서 유지관리에 필요한 추가 요구사항이 있어 처리토록 통보하오니 예산을 고려하여 공사추진방안, 준공기한 연기 등에 대하여 면밀 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 조치사항

펌프장	구분	조치사항(마포구청 요구사항)	비고
중동빗물펌프장	기존 동	1) 펌프장 외부벽체 단열시공 2) 대문 2개소 교체설치 3) 펌프 토출구 매설공사(하천방류) 4) 토출구 미관고려 개선공사(가림막 설치)
	신설 동	1) 제진기 안전휀스 설치 2) 출입문 4개소 설치 3) 펌프 토출구 매설공사(하천방류) 4) 토출구 미관고려 개선공사(가림막 설치)

나. 2015년 중동빗물펌프장 예산현황

(단위 : 백만원)

계	토목(건축)분야	전기	비고
562	212	350

붙임 : 관련공문서

서울특별시