□ 지적사항에 대한 정비결과(계획)

배수지	지적사항	정비결과(계획)
대방
	1지 배수지 환기구 방충망 손상	환기구 방충망 교체 완료
장군봉
	1지 집수정 안전난간 미시공, 계단 논습립타일 미시공	2016년 하반기 청소시 조치예정