□ 지적사항

연번	시설명	지적사항	조치요구	비고
1	우이경전철 4공구	KP접합 이음부 특수할접륜 미설치로 누수사고 우려	이음부 보강
2	우이경전철 4공구	고무패드 및 받침목 미설치	고무패드, 받침목 설치