해빙기 점검결과 총괄표

연번	구청명	지 적 사 항							조치사항
		계	기계설비 분야			전기설비 분야		기타시설	정비 완료	정비중
			모터펌프	일반기계	수 문	일반전기	계장설비
		132	14	36	12	19	25	26	90	42
1	용산구	12		10	1	1			9	3
2	성동구	7			1		5	1	5	2
3	광진구	33	4	8	2	5	5	9	32	1
4	동대문	8	1		1	2	3	1	5	3
5	중랑구	4		1	1			2	4	-
6	성북구	2		1			1		2	-
7	강북구	-
8	노원구	-
9	은평구	1					1		1	-
10	마포구	1						1		1
11	양천구	6	1	2			2	1	5	1
12	강서구	4				3	1		4	-
13	구로구	10		3		2		5	5	5
14	금천구	-
15	영등포	-
16	동작구	5	3	1				1	3	2
17	관악구	4		1		1	2		3	1
18	서초구	22	5	6	2	1	5	3	-	22
19	강남구	2			1			1	1	1
20	송파구	10		3	3	4			10	-
21	강동구	1						1	1	-